## Obras Civis
BANCO_ESPECIFICACOES - Obras Civis
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
civil¦001-fornecimento-de-todos-os-materiais-e-m-o-de-obra | Serviços civis gerais | Fornecimento de todos os materiais e mão de obra | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento de todos os materiais e mão de obra;
civil¦002-execu-o-de-novas-constru-es-com-funda-es-e-cinta | Estruturas e fundações | Execução de novas construções com fundações e cintas de concreto, pilares e vigas metálicos e de concreto e... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de novas construções com fundações e cintas de concreto, pilares e vigas metálicos e de concreto e lajes de concreto armado e steel deck, conforme projetos específicos de estrutura anexos;
civil¦003-execu-o-de-alvenarias-e-divis-rias-com-seus-resp | Paredes e vedações | Execução de alvenarias e divisórias, com seus respectivos acabamentos conforme projetos e especificações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de alvenarias e divisórias, com seus respectivos acabamentos conforme projetos e especificações;
civil¦004-instala-o-de-corrim-os-e-guarda-corpos-conforme- | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | Instalação de corrimãos e guarda-corpos, conforme projeto e especificações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de corrimãos e guarda-corpos, conforme projeto e especificações;
civil¦005-instala-o-de-esquadrias-de-madeira-alum-nio-e-vi | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | Instalação de esquadrias de madeira, alumínio e vidro | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de esquadrias de madeira, alumínio e vidro;
civil¦006-execu-o-das-impermeabiliza-es-platibandas-com-in | Coberturas e impermeabilização | Execução das impermeabilizações, platibandas, com instalação das calhas, chapins, rufos e demais acessórios... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução das impermeabilizações, platibandas, com instalação das calhas, chapins, rufos e demais acessórios conforme projeto;
civil¦007-fornecimento-e-instala-o-da-carreta-de-lge | Serviços civis gerais | Fornecimento e instalação da carreta de LGE | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação da carreta de LGE.
civil¦008-emiss-o-de-laudo-t-cnico-garantindo-com-art-anot | Serviços civis gerais | Emissão de Laudo Técnico garantindo com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) em atendimento a Nota... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Emissão de Laudo Técnico garantindo com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) em atendimento a Nota Técnica NT 2-20 Controle de Materiais de Acabamento;
civil¦009-fornecimento-e-instala-o-de-ete | Serviços civis gerais | Fornecimento e instalação de ETE | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação de ETE;
civil¦010-apresenta-o-de-plano-da-utiliza-o-de-res-duos-s- | Demolições e retiradas | Apresentação de plano da utilização de resíduos sólidos oriundos de demolição local no próprio terreno da... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Apresentação de plano da utilização de resíduos sólidos oriundos de demolição local no próprio terreno da obra e utilização de material terroso (quando não contaminado), no próprio terreno da obra;
civil¦011-demoli-o-da-guarita-existente | Demolições e retiradas | Demolição da guarita existente | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição da guarita existente.
civil¦012-retirada-dos-port-es-de-pedestres-e-ve-culos-mot | Demolições e retiradas | Retirada dos portões de pedestres e veículos motorizados para substituição | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Retirada dos portões de pedestres e veículos motorizados para substituição.
civil¦013-demoli-o-de-trechos-entre-pilares-do-muro-de-div | Demolições e retiradas | Demolição de trechos entre pilares do muro de divisa | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de trechos entre pilares do muro de divisa.
civil¦014-demoli-o-de-trecho-da-quadra-de-areia-do-sesi | Demolições e retiradas | Demolição de trecho da quadra de areia do Sesi | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de trecho da quadra de areia do Sesi.
civil¦015-demoli-o-mecanizada-das-paredes-dos-terra-os-no- | Demolições e retiradas | Demolição mecanizada das paredes dos terraços no térreo para construção das novas salas de aula | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição mecanizada das paredes dos terraços no térreo para construção das novas salas de aula.
civil¦016-demoli-o-de-muros-de-divisa-dos-terra-os-conform | Demolições e retiradas | Demolição de muros de divisa dos terraços (conforme projeto) | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de muros de divisa dos terraços (conforme projeto).
civil¦017-demoli-o-de-revestimentos-de-pisos-cer-mica-porc | Demolições e retiradas | Demolição de revestimentos de pisos (cerâmica, porcelanato, manta vinílica), paredes e teto em rebaixo para... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de revestimentos de pisos (cerâmica, porcelanato, manta vinílica), paredes e teto em rebaixo para instalação de novos revestimentos.
civil¦018-retirada-de-traves-e-tabelas-do-gin-sio | Demolições e retiradas | Retirada de traves e tabelas do ginásio | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Retirada de traves e tabelas do ginásio.
civil¦019-constru-o-de-novas-salas-de-aula-na-rea-dos-terr | Serviços civis gerais | Construção de novas salas de aula na área dos terraços | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de novas salas de aula na área dos terraços.
civil¦020-demoli-o-de-todos-os-pisos-da-rea-da-escola-exce | Demolições e retiradas | Demolição de todos os pisos da área da escola (exceto academia e quadra) | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de todos os pisos da área da escola (exceto academia e quadra).
civil¦021-execu-o-de-contrapiso-novo-ou-regulariza-o-do-ex | Pisos e revestimentos | Execução de contrapiso novo ou regularização do existente | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de contrapiso novo ou regularização do existente.
civil¦022-demoli-o-de-alvenarias-e-divis-rias-para-adequa- | Demolições e retiradas | Demolição de alvenarias e divisórias para adequações de layout | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de alvenarias e divisórias para adequações de layout.
civil¦023-demoli-o-de-esquadrias-conforme-projeto | Demolições e retiradas | Demolição de esquadrias conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de esquadrias conforme projeto.
civil¦024-demoli-o-de-todos-os-pisos-existentes | Demolições e retiradas | Demolição de todos os pisos existentes | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de todos os pisos existentes.
civil¦025-demoli-o-de-divis-rias-alvenarias-e-esquadrias-c | Demolições e retiradas | Demolição de divisórias, alvenarias e esquadrias conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de divisórias, alvenarias e esquadrias conforme projeto.
civil¦026-demoli-o-de-guarda-corpo-em-ferro-e-vidro-na-var | Demolições e retiradas | Demolição de guarda-corpo em ferro e vidro na varanda | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de guarda-corpo em ferro e vidro na varanda.
civil¦027-substitui-o-do-cal-amento-dos-acessos-escola-e-a | Pisos e revestimentos | Substituição do calçamento dos acessos à escola e ao Sesi Lazer e instalação de pisos táteis | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do calçamento dos acessos à escola e ao Sesi Lazer e instalação de pisos táteis;
civil¦028-substitui-o-dos-port-es-de-pedestres-e-port-es-d | Serviços civis gerais | Substituição dos portões de pedestres e portões de veículos motorizado | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição dos portões de pedestres e portões de veículos motorizado;
civil¦029-substitui-o-dos-postes-de-ilumina-o | Serviços civis gerais | Substituição dos postes de iluminação | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição dos postes de iluminação;
civil¦030-constru-o-de-rampas-acess-veis | Serviços civis gerais | Construção de rampas acessíveis | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de rampas acessíveis;
civil¦031-constru-o-de-telas-de-fechamento-para-controle-d | Serviços civis gerais | Construção de telas de fechamento para controle de acesso e para isolamento do gerador | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de telas de fechamento para controle de acesso e para isolamento do gerador;
civil¦032-constru-o-de-guaritas-para-acesso-escola-e-ao-se | Serviços civis gerais | Construção de guaritas para acesso à escola e ao Sesi Lazer | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de guaritas para acesso à escola e ao Sesi Lazer;
civil¦033-constru-o-de-cobertura-de-abrigo-para-as-catraca | Coberturas e impermeabilização | Construção de cobertura de abrigo para as catracas do acesso do Sesi Lazer | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de cobertura de abrigo para as catracas do acesso do Sesi Lazer;
civil¦034-constru-o-de-abrigo-para-compressor-de-ar | Serviços civis gerais | Construção de abrigo para compressor de ar | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de abrigo para compressor de ar;
civil¦035-constru-o-de-nova-escada-met-lica-e-patamar-para | Estruturas e fundações | Construção de nova escada metálica e patamar para acesso ao 1° pavimento | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de nova escada metálica e patamar para acesso ao 1° pavimento;
civil¦036-emiss-o-de-art-espec-fica-para-constru-o-de-estr | Pintura e acabamento | Emissão de ART específica para construção de estrutura, inclusive com pintura anti-chama, conforme documentos... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Emissão de ART específica para construção de estrutura, inclusive com pintura anti-chama, conforme documentos anexos atinentes ao assunto;
civil¦037-constru-o-de-dep-sito-de-g-s | Serviços civis gerais | Construção de depósito de gás | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de depósito de gás;
civil¦038-constru-o-de-mureta-em-bloco-de-concreto-estrutu | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | Construção de mureta em bloco de concreto estrutural com espaços para comportas em torno da construção, para... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de mureta em bloco de concreto estrutural com espaços para comportas em torno da construção, para contenção de enchentes;
civil¦039-demoli-o-de-divis-rias-e-alvenarias-conforme-pro | Demolições e retiradas | Demolição de divisórias e alvenarias conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de divisórias e alvenarias conforme projeto;
civil¦040-constru-o-de-novas-salas-com-divis-rias-de-gesso | Paredes e vedações | Construção de novas salas com divisórias de gesso acartonado duplo e chapa cimentícia | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de novas salas com divisórias de gesso acartonado duplo e chapa cimentícia;
civil¦041-substitui-o-do-piso-existente-por-piso-de-porcel | Pisos e revestimentos | Substituição do piso existente por piso de porcelanato, piso vinílico e instalação de pisos táteis | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do piso existente por piso de porcelanato, piso vinílico e instalação de pisos táteis;
civil¦042-demoli-o-de-muros-de-divisa-dos-terra-os | Demolições e retiradas | Demolição de muros de divisa dos terraços | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de muros de divisa dos terraços;
civil¦043-constru-o-de-estrutura-met-lica-funda-o-de-concr | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | Construção de estrutura metálica, fundação de concreto armado e cobertura em Steel Deck para ampliação de... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de estrutura metálica, fundação de concreto armado e cobertura em Steel Deck para ampliação de área construída de salas de aula, incluindo impermeabilização da cobertura e da fundação. Fechamento da fachada em esquadrias de alumínio e vidro e peitoril em bloco cerâmico, revestido em cerâmica tipo tijolinho;
civil¦044-pintura-das-paredes-das-salas-de-aula-e-nas-circ | Paredes e vedações | Pintura das paredes das salas de aula e nas circulações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura das paredes das salas de aula e nas circulações;
civil¦045-instala-o-de-revestimentos-em-mdf-e-pintural-esm | Paredes e vedações | Instalação de revestimentos em mdf e pintural esmalte nas paredes internas, conforme indicado em projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de revestimentos em mdf e pintural esmalte nas paredes internas, conforme indicado em projeto;
civil¦046-instala-o-de-esquadrias-de-alum-nio-portas-e-jan | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | Instalação de esquadrias de alumínio, portas e janelas, nas salas de aula | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de esquadrias de alumínio, portas e janelas, nas salas de aula;
civil¦047-instala-o-de-bancadas-e-prateleiras-de-granito-e | Pisos e revestimentos | Instalação de bancadas e prateleiras de granito e chuveiro lava-olhos no laboratório de ciências | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de bancadas e prateleiras de granito e chuveiro lava-olhos no laboratório de ciências;
civil¦048-instala-o-de-piso-emborrachado-no-p-tio-interno | Pisos e revestimentos | Instalação de piso emborrachado no pátio interno | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de piso emborrachado no pátio interno;
civil¦049-instala-o-de-refletores | Serviços civis gerais | Instalação de refletores | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de refletores;
civil¦050-instala-o-de-elemento-vazado-na-parede-do-corred | Paredes e vedações | Instalação de elemento vazado na parede do corredor dos vestiários | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de elemento vazado na parede do corredor dos vestiários;
civil¦051-instala-o-de-portas-para-rota-de-fuga-e-para-ace | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | Instalação de portas para rota de fuga e para acesso aos vestiários | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de portas para rota de fuga e para acesso aos vestiários;
civil¦052-pintura-das-paredes-perif-ricas | Paredes e vedações | Pintura das paredes periféricas | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura das paredes periféricas;
civil¦053-substitui-o-do-piso-por-novo-em-porcelanato | Pisos e revestimentos | Substituição do piso por novo em porcelanato | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do piso por novo em porcelanato;
civil¦054-substitui-o-do-forro-e-ilumina-o | Forros e tetos | Substituição do forro e iluminação | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do forro e iluminação;
civil¦055-pintura-interna-e-instala-o-de-bancadas-e-novas- | Pisos e revestimentos | Pintura interna e instalação de bancadas e novas instalações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura interna e instalação de bancadas e novas instalações;
civil¦056-reforma-do-restaurante-e-constru-o-de-novo-ambie | Serviços civis gerais | Reforma do restaurante e construção de novo ambiente para cantina | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Reforma do restaurante e construção de novo ambiente para cantina;
civil¦057-constru-o-de-sala-de-atendimento | Serviços civis gerais | Construção de sala de atendimento | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de sala de atendimento.
civil¦058-instala-o-de-novo-port-o-na-fachada-da-quadra-pa | Serviços civis gerais | Instalação de novo portão na fachada da quadra para acesso de plataforma de manutenção | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de novo portão na fachada da quadra para acesso de plataforma de manutenção;
civil¦059-substitui-o-das-portas-existentes-conforme-proje | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | Substituição das portas existentes conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição das portas existentes conforme projeto;
civil¦060-instala-o-de-novas-traves-e-tabelas | Serviços civis gerais | Instalação de novas traves e tabelas | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de novas traves e tabelas;
civil¦061-constru-o-de-degraus-intermedi-rios-na-arquibanc | Pisos e revestimentos | Construção de degraus intermediários na arquibancada | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de degraus intermediários na arquibancada;
civil¦062-constru-o-de-alvenaria-de-bloco-cer-mico-na-hori | Paredes e vedações | Construção de alvenaria de bloco cerâmico na horizontal colada na parede de divisa com a nova escada | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de alvenaria de bloco cerâmico na horizontal colada na parede de divisa com a nova escada;
civil¦063-reforma-completa-dos-vesti-rios-existentes-com-c | Serviços civis gerais | Reforma completa dos vestiários existentes, com construção de novos vestiários PCD, banheiros e salas de... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Reforma completa dos vestiários existentes, com construção de novos vestiários PCD, banheiros e salas de serviço;
civil¦064-instala-o-de-bancadas-de-granito-com-cubas-de-in | Pisos e revestimentos | Instalação de bancadas de granito com cubas de inox nas salas de aula, conforme indicado em projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de bancadas de granito com cubas de inox nas salas de aula, conforme indicado em projeto;
civil¦065-instala-o-de-revestimentos-em-mdf-laminado-ou-pi | Pisos e revestimentos | Instalação de revestimentos em mdf laminado ou pintura esmalte conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de revestimentos em mdf laminado ou pintura esmalte conforme projeto;
civil¦066-pintura-das-paredes-dos-novos-ambientes-e-nas-ci | Paredes e vedações | Pintura das paredes dos novos ambientes e nas circulações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura das paredes dos novos ambientes e nas circulações;
civil¦067-demoli-o-de-guarda-corpo-de-ferro-e-vidro-na-var | Demolições e retiradas | Demolição de guarda-corpo de ferro e vidro, na varanda | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de guarda-corpo de ferro e vidro, na varanda.
civil¦068-constru-o-de-peitoril-em-alvenaria-de-bloco-cer- | Paredes e vedações | Construção de peitoril em alvenaria de bloco cerâmico, na área da varanda | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de peitoril em alvenaria de bloco cerâmico, na área da varanda.
civil¦069-constru-o-de-dep-sito-em-alambrado | Serviços civis gerais | Construção de depósito em alambrado | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de depósito em alambrado;
civil¦070-impermeabiliza-o-e-drenagem-da-nova-laje-da-esca | Estruturas e fundações | Impermeabilização e drenagem da nova laje da escada | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Impermeabilização e drenagem da nova laje da escada;
civil¦071-execu-o-de-funda-o-direta-comprovando-minimament | Estruturas e fundações | Execução de fundação direta , comprovando minimamente 13,95 m² de fundação | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de fundação direta , comprovando minimamente 13,95 m² de fundação;
civil¦072-execu-o-e-montagem-de-estrutura-met-lica-de-no-m | Estruturas e fundações | Execução e montagem de estrutura metálica de no mínimo 10 toneladas | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução e montagem de estrutura metálica de no mínimo 10 toneladas;
civil¦073-instala-o-de-sistema-de-refrigera-o-tipo-vrf-com | Serviços civis gerais | Instalação de sistema de refrigeração tipo VRF, com capacidade mínima de 168HP | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de sistema de refrigeração tipo VRF, com capacidade mínima de 168HP;
civil¦074-a-contratada-dever-empregar-m-o-de-obra-especial | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá empregar mão de obra especializada, garantindo assim a qualidade da obra | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá empregar mão de obra especializada, garantindo assim a qualidade da obra.
civil¦075-a-contratada-dever-manter-na-obra-durante-todo-o | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá manter na obra, durante todo o período previsto na planilha orçamentária, um responsável... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá manter na obra, durante todo o período previsto na planilha orçamentária, um responsável técnico compatível com a complexidade da obra, que deverá prestar quaisquer esclarecimentos técnicos, relativos ao andamento dos serviços, à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
civil¦076-a-contratada-dever-apresentar-antes-do-in-cio-do | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá apresentar antes do início do serviço a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá apresentar antes do início do serviço a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente, quitada e registrada no CREA-RJ – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente, quitado e registrado no CAU-RJ – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro.
civil¦077-a-contratada-dever-apresentar-ainda-no-prazo-m-x | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá apresentar ainda, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do Termo de... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá apresentar ainda, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do Termo de Abertura de Obras, a comprovação de cadastro na prefeitura local, a matrícula do Cadastro Específico do INSS (CEI) ou Código da Obra (CO), quando aplicável.
civil¦078-a-contratada-dever-apresentar-a-garantia-contrat | Serviços civis gerais | A Contratada deverá apresentar a garantia contratual em até 15 (quinze) dias úteis após a data de assinatura... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A Contratada deverá apresentar a garantia contratual em até 15 (quinze) dias úteis após a data de assinatura do contrato.
civil¦079-a-contratada-dever-cumprir-e-fazer-cumprir-todas | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir todas as exigências legais e as Normas sobre medicina, segurança... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir todas as exigências legais e as Normas sobre medicina, segurança e higiene do trabalho, nos termos da legislação pertinente (Portaria nº 3214, de 08 de Junho de 1878) e suas Normas Regulamentadoras (NR). As normas deverão ser cumpridas integralmente sob a orientação e controle permanente da CONTRATADA.
civil¦080-demoli-o-e-ou-desmontagens | Demolições e retiradas | DEMOLIÇÃO E/OU DESMONTAGENS | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | DEMOLIÇÃO E/OU DESMONTAGENS
civil¦081-dever-o-ser-executadas-todas-as-demoli-es-e-desm | Demolições e retiradas | Deverão ser executadas todas as demolições e desmontagens necessárias, dentro da mais perfeita técnica, bem... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser executadas todas as demolições e desmontagens necessárias, dentro da mais perfeita técnica, bem como o transporte e retirada de todo o material inservível proveniente, respeitando-se as normas e horários internos da Unidade no que diz respeito à entrada e saída de materiais.
civil¦082-a-contratada-dever-demolir-todas-as-funda-es-e-e | Demolições e retiradas | A CONTRATADA deverá demolir todas as fundações e estruturas das construções existentes, a fim de não haver... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá demolir todas as fundações e estruturas das construções existentes, a fim de não haver interferências na execução dos projetos de fundações e estruturas do objeto deste CERTAME.
civil¦083-a-contratada-dever-considerar-caso-seja-necess-r | Demolições e retiradas | A CONTRATADA deverá considerar, caso seja necessário, que as demolições e desmontagens sejam executadas... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá considerar, caso seja necessário, que as demolições e desmontagens sejam executadas durante os fins de semana, de forma a não prejudicar os serviços internos executados na Unidade Firjan SESI Nova Iguaçu.
civil¦084-a-contratada-dever-seguir-todas-as-orienta-es-do | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá seguir todas as orientações do memorial descritivo, dentro das Normas Técnicas... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá seguir todas as orientações do memorial descritivo, dentro das Normas Técnicas Brasileiras, e em conformidade com os projetos e anexos do item "DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA".
civil¦085-a-contratada-dever-cumprir-a-carga-hor-ria-dos-p | Canteiro, logística e serviços preliminares | A CONTRATADA deverá cumprir a carga horária dos profissionais definidos na planilha orçamentária e prever... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá cumprir a carga horária dos profissionais definidos na planilha orçamentária e prever todas as instalações necessárias para sua mobilização.
civil¦086-instala-o-manuten-o-conserva-o-e-opera-o-do-cant | Canteiro, logística e serviços preliminares | Instalação, manutenção, conservação e operação do canteiro de obras (conforme planilha orçamentaria),... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação, manutenção, conservação e operação do canteiro de obras (conforme planilha orçamentaria), obedecendo a normas e critérios do CONTRATANTE, bem como as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho referentes à Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. O local deverá ser entregue limpo, livre e com suas instalações íntegras após o término da obra;
civil¦087-dever-o-ser-utilizados-andaimes-met-licos-tubula | Estruturas e fundações | Deverão ser utilizados andaimes metálicos tubulares, incluindo plataforma de trabalho que poderá ser metálica... | NBR 6494; NR 18; NR 35; ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser utilizados andaimes metálicos tubulares, incluindo plataforma de trabalho que poderá ser metálica ou de madeira, de acordo com as Normas NR 18, NR 35 e NBR 6494 e no resumo de modelos também contido nas presentes instruções.
civil¦088-a-contratada-dever-apresentar-a-documenta-o-que- | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá apresentar a documentação que ateste que o guindaste está com as inspeções de qualidade e... | NR-18; ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá apresentar a documentação que ateste que o guindaste está com as inspeções de qualidade e integridade técnica em dia, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 18 (NR-18), bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) garantindo que os trabalhos foram executados de acordo com a qualidade e as legislações vigentes.
civil¦089-dever-o-ser-realizados-os-transportes-verticais- | Coberturas e impermeabilização | Deverão ser realizados os transportes verticais e içamentos de equipamentos para cobertura de todos os... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser realizados os transportes verticais e içamentos de equipamentos para cobertura de todos os sistemas integrantes dos projetos executivos.
civil¦090-a-contratada-dever-executar-salas-provis-rias-pa | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá executar salas provisórias para a operação da escola durante a obra nos espaços do... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá executar salas provisórias para a operação da escola durante a obra nos espaços do ginásio e da sala multiuso, conforme projeto específico.
civil¦091-execu-o-das-divis-rias-em-drywall | Paredes e vedações | Execução das Divisórias em Drywall | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução das Divisórias em Drywall
civil¦092-a-contratada-dever-fazer-boletim-de-solda-devend | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá fazer boletim de solda, devendo informar as soldas executadas em cada ligação. Este... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá fazer boletim de solda, devendo informar as soldas executadas em cada ligação. Este relatório deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO e será pré requisito de liberação de medição.
civil¦093-a-contratada-dever-tomar-as-provid-ncias-necess- | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para que a estrutura permaneça estável durante a... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para que a estrutura permaneça estável durante a montagem, utilizando contraventamentos, estaiamentos e ligações provisórias, em quantidade adequada e com resistência suficiente de modo a suportar os esforços atuantes durante a montagem.
civil¦094-a-contratada-dever-tomar-precau-es-para-minimiza | Pintura e acabamento | A CONTRATADA deverá tomar precauções para minimizar os danos à pintura durante a montagem, caso haja algum... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá tomar precauções para minimizar os danos à pintura durante a montagem, caso haja algum dano deverá de ser feita a recomposição.
civil¦095-a-contratada-dever-proceder-montagem-das-estrutu | Estruturas e fundações | A CONTRATADA deverá proceder à montagem das estruturas em estrita concordância com os desenhos de montagem. A... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá proceder à montagem das estruturas em estrita concordância com os desenhos de montagem. A CONTRATADA deverá prever, ao prever seus métodos de montagem e distribuição de materiais, as dificuldades e obstáculos que serão encontrados na obra, decorrentes dos serviços de terceiros e do funcionamento das instalações da CONTRATANTE, não sendo aceitos custos adicionais decorrentes dessas situações.
civil¦096-a-contratada-dever-garantir-a-estabilidade-da-es | Estruturas e fundações | A CONTRATADA deverá garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes fases da montagem através de... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes fases da montagem através de escoramentos e travamentos temporários. Deformações permanentes e outros problemas estruturais que possam acontecer durante a montagem, por falta de maiores precauções, serão de responsabilidade da CONTRATADA, tendo a mesma ter que arcar com os custos dos reparos que forem necessários.
civil¦097-dever-o-ser-feitas-por-amostragem-as-seguintes-i | Serviços civis gerais | Deverão ser feitas, por amostragem, as seguintes inspeções: | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser feitas, por amostragem, as seguintes inspeções:
civil¦098-dever-o-ser-feitos-tantos-corpos-de-prova-quanto | Serviços civis gerais | Deverão ser feitos tantos corpos de prova quantos necessários para testar as soldas, conforme tabela 8.4.1 de... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser feitos tantos corpos de prova quantos necessários para testar as soldas, conforme tabela 8.4.1 de AWS D1-1-80 (um corpo de prova para cada tipo de solda).
civil¦099-dever-o-ser-eliminadas-quaisquer-rebarbas-ocasio | Serviços civis gerais | Deverão ser eliminadas quaisquer rebarbas ocasionadas por corte, maçarico ou puncionamento de peças,... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser eliminadas quaisquer rebarbas ocasionadas por corte, maçarico ou puncionamento de peças, respingos de solda, escória etc.
civil¦100-impermeabiliza-o-em-manta-asf-ltica-4mm-novas-la | Estruturas e fundações | Impermeabilização em manta asfáltica 4mm – Novas lajes de cobertura | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Impermeabilização em manta asfáltica 4mm – Novas lajes de cobertura
civil¦101-execu-o-da-impermeabiliza-o | Coberturas e impermeabilização | Execução da Impermeabilização | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução da Impermeabilização
civil¦102-fornecimento-e-instala-o-de-calha-de-galvalume-0 | Coberturas e impermeabilização | Fornecimento e instalação de calha de galvalume,0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação de calha de galvalume,0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0, 50m.
civil¦103-fornecimento-e-instala-o-de-rufo-de-galvalume-co | Coberturas e impermeabilização | Fornecimento e instalação de rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,5x300) mm | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação de rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,5x300) mm.
civil¦104-dever-o-ser-empregadas-em-todos-os-v-os-de-porta | Paredes e vedações | Deverão ser empregadas, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas. O engastamento lateral... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser empregadas, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas. O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos.
civil¦105-dever-o-ser-instalados-montantes-intermedi-rios- | Paredes e vedações | Deverão ser instalados montantes intermediários entre a guia de teto e a guia superior da esquadria. As guias... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser instalados montantes intermediários entre a guia de teto e a guia superior da esquadria. As guias deverão ser puncionadas dos dois lados (na parte superior e aparafusada na parte inferior), não interferindo na modulação das paredes.
civil¦106-fornecimento-e-instala-o-de-piso-modular-indoor- | Pisos e revestimentos | Fornecimento e instalação de piso modular indoor em polipropileno copolímero de alto impacto no ginásio... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação de piso modular indoor em polipropileno copolímero de alto impacto no ginásio poliesportivo, inclusive demarcações das modalidades esportivas (futsal, vôlei, basquete e handebol). Para demarcação do futsal (faixas laterais e fundos) considerar 8cm de largura. Para as demais faixas, considerar 5cm de largura.
civil¦107-dever-o-sempre-ser-adotadas-madeiras-certificada | Serviços civis gerais | Deverão sempre ser adotadas madeiras certificadas ou de espécies exóticas plantadas, como pinus, eucalipto ou... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão sempre ser adotadas madeiras certificadas ou de espécies exóticas plantadas, como pinus, eucalipto ou teca.
civil¦108-a-contratada-dever-fornecer-e-instalar-todas-as- | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os acessórios, incluindo buchas,... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os acessórios, incluindo buchas, parafusos e outros elementos de fixação das esquadrias.
civil¦109-pintura-em-tinta-acr-lica-de-primeira-linha-inte | Pintura e acabamento | Pintura em tinta acrílica de primeira linha interior / exterior sobre massa corrida acrílica, acabamento... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura em tinta acrílica de primeira linha interior / exterior sobre massa corrida acrílica, acabamento fosco cor "algodão egípcio" Suvinil, ou similar.
civil¦110-pintura-acr-lica-na-cor-cinza-m-dio-para-arquiba | Pisos e revestimentos | Pintura acrílica na cor cinza médio para arquibancada, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura acrílica na cor cinza médio para arquibancada, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.
civil¦111-pintura-acr-lica-para-fachada-sobre-massa-acr-li | Pintura e acabamento | Pintura acrílica para fachada, sobre massa acrílica, na cor verde acinzentada, ref.: floresta pantanal da... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura acrílica para fachada, sobre massa acrílica, na cor verde acinzentada, ref.: floresta pantanal da Suvinil, ou similar.
civil¦112-pintura-esmalte-sobre-massa-acr-lica-cor-a-defin | Pintura e acabamento | Pintura esmalte sobre massa acrílica, cor a definir | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura esmalte sobre massa acrílica, cor a definir.
civil¦113-pintura-off-white-acr-lica-sobre-massa-pva-ref-a | Pintura e acabamento | Pintura off White acrílica sobre massa pva, ref.: algodão egípcio da Suvinil ou similar | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura off White acrílica sobre massa pva, ref.: algodão egípcio da Suvinil ou similar.
civil¦114-pintura-de-esquadrias-e-de-superf-cies-met-licas | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | PINTURA DE ESQUADRIAS E DE SUPERFÍCIES METÁLICAS | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | PINTURA DE ESQUADRIAS E DE SUPERFÍCIES METÁLICAS
civil¦115-pintura-em-tinta-esmalte-sint-tico-linha-ecol-gi | Pintura e acabamento | Pintura em tinta esmalte sintético linha ecológica, com baixa emissão de cov, aplicado na pistola, acabamento... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura em tinta esmalte sintético linha ecológica, com baixa emissão de cov, aplicado na pistola, acabamento fosco, cor Ral 7010 ou equivalente, referência Sherwin Wilians eco ou similar;
civil¦116-a-contratada-dever-submeter-todas-as-redes-apres | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá submeter todas as redes apresentadas nos projetos a testes de prova, conforme as... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá submeter todas as redes apresentadas nos projetos a testes de prova, conforme as presentes especificações, normas técnicas em vigor e conforme a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE julgar necessário.
civil¦117-instala-o-de-dutos-em-pead-corrugado-flex-vel-no | Serviços civis gerais | Instalação de dutos em PEAD corrugado flexível, no subterrâneo, para encaminhamento de circuitos de... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de dutos em PEAD corrugado flexível, no subterrâneo, para encaminhamento de circuitos de distribuição (alimentadores) e circuitos terminais. Em trechos específicos, deverão ser envelopados em concreto com camada superior de pelo menos 5 cm;
civil¦118-fornecimento-instala-o-de-1-autotransformador-tr | Serviços civis gerais | Fornecimento, instalação de 1 autotransformador trifásico a seco, 300 kVA, 220 para 380V, incluindo... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento, instalação de 1 autotransformador trifásico a seco, 300 kVA, 220 para 380V, incluindo adequações a serem realizadas no barramento do QGBT para alimentação das unidades condensadoras.
civil¦119-fornecimento-instala-o-testes-comissionamento-e- | Serviços civis gerais | Fornecimento, instalação, testes, comissionamento e treinamento do sistema de proteção contra descargas... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento, instalação, testes, comissionamento e treinamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas com dispositivo de ionização (Método Ionizante), conforme indicado em projeto.
civil¦120-dever-o-ser-empregados-interruptores-bipolares-s | Paredes e vedações | Deverão ser empregados interruptores bipolares simples de uma seção 10 A – 250 V, embutidos em caixa 4x2 na... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser empregados interruptores bipolares simples de uma seção 10 A – 250 V, embutidos em caixa 4x2 na parede ou aparente em condulete metálico, conforme indicado em projeto. Também deverão ser utilizados, quando indicado, interruptores bipolares paralelos (three-way). Os espelhos deverão atender ao tipo de caixa de passagem e à tecla utilizada.
civil¦121-dever-o-ser-executados-de-forma-que-n-o-haja-ngu | Serviços civis gerais | Deverão ser executados de forma que não haja ângulos de curvatura inferiores a 90° | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser executados de forma que não haja ângulos de curvatura inferiores a 90°.
civil¦122-dever-o-ser-deixados-no-interior-dos-eletrodutos | Serviços civis gerais | Deverão ser deixados no interior dos eletrodutos, arames guia #16, galvanizados, com sobra de, pelo menos, 20... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser deixados no interior dos eletrodutos, arames guia #16, galvanizados, com sobra de, pelo menos, 20 cm em cada extremidade.
civil¦123-dever-o-sempre-ser-utilizados-materiais-de-boa-q | Serviços civis gerais | Deverão sempre ser utilizados materiais de boa qualidade, preferencialmente de marcas consagradas no mercado... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão sempre ser utilizados materiais de boa qualidade, preferencialmente de marcas consagradas no mercado e certificadas junto ao INMETRO.
civil¦124-a-contratada-dever-disponibilizar-profissionais- | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais qualificados e na quantidade necessária à obra. Esta equipe... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais qualificados e na quantidade necessária à obra. Esta equipe deverá estar disponível do início dos serviços até os testes de aceitação.
civil¦125-a-contratada-dever-fornecer-toda-a-especifica-o- | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá fornecer toda a especificação do sistema de ETE e suas garantias de funcionamento | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá fornecer toda a especificação do sistema de ETE e suas garantias de funcionamento.
civil¦126-dever-o-ser-fornecidos-e-instalados-todos-os-dre | Coberturas e impermeabilização | Deverão ser fornecidos e instalados todos os drenos, conforme dimensionamento e localização constante no... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ser fornecidos e instalados todos os drenos, conforme dimensionamento e localização constante no projeto de Arquitetura e no projeto de Instalações.
civil¦127-fornecimento-e-instala-o-da-infraestrutura-do-co | Esquadrias, vidros e guarda-corpos | Fornecimento e instalação da infraestrutura do controle de acesso das portas indicadas em projeto fornecido... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação da infraestrutura do controle de acesso das portas indicadas em projeto fornecido pela CONTRATANTE.
civil¦128-a-contratada-dever-realizar-manuten-o-nas-eletro | Demolições e retiradas | A CONTRATADA deverá realizar manutenção nas eletrobombas existentes (desmontagem das bombas, limpeza,... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá realizar manutenção nas eletrobombas existentes (desmontagem das bombas, limpeza, inspecionar os macais, juntas, rotores e aclopamento.
civil¦129-dever-o-ter-prote-o-termomagn-tica-conjugada-par | Serviços civis gerais | Deverão ter proteção termomagnética, conjugada para a tensão de 250 V e capacidade de ruptura de acordo com o... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Deverão ter proteção termomagnética, conjugada para a tensão de 250 V e capacidade de ruptura de acordo com o circuito. As chaves faca serão de cobre, em base de ardósia e os fusíveis do tipo cartuchos.
civil¦130-fornecimento-de-carrinho-port-til-espec-fico-par | Serviços civis gerais | Fornecimento de carrinho portátil específico para o transporte e aplicação do LGE, com tanque em aço inox ou... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento de carrinho portátil específico para o transporte e aplicação do LGE, com tanque em aço inox ou polietileno de alta resistência, capacidade mínima de XX litros (especificar conforme projeto), equipado com rodas resistentes, mangueira de aplicação e bico proporcionador de espuma.
civil¦131-a-contratada-dever-apresentar-fispq-do-produto-c | Serviços civis gerais | A contratada deverá apresentar FISPQ do produto, certificados de conformidade e ficha técnica completa, além... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A contratada deverá apresentar FISPQ do produto, certificados de conformidade e ficha técnica completa, além de treinamento básico de manuseio e aplicação ao corpo técnico do cliente.
civil¦132-instala-o-de-sistema-fixo-de-co2 | Serviços civis gerais | INSTALAÇÃO DE SISTEMA FIXO DE CO2 | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA FIXO DE CO2
civil¦133-a-contratada-dever-realizar-a-instala-o-de-todo- | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá realizar a instalação de todo o sistema conforme projeto executivo | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá realizar a instalação de todo o sistema conforme projeto executivo.
civil¦134-a-contratada-dever-realizar-os-seguintes-servi-o | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços: | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços:
civil¦135-instala-o-da-infraestrutura-instala-o-e-fixa-o-d | Estruturas e fundações | instalação da infraestrutura, instalação e fixação dos equipamentos qunado necessário | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | instalação da infraestrutura, instalação e fixação dos equipamentos qunado necessário.
civil¦136-fornecimento-e-instala-o-de-acionador-manual-com | Serviços civis gerais | Fornecimento e instalação de acionador manual, com as seguintes características: | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação de acionador manual, com as seguintes características:
civil¦137-fornecimento-e-instala-o-de-indicador-udio-visua | Serviços civis gerais | Fornecimento e instalação de indicador áudio visual, com as seguintes características: | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação de indicador áudio visual, com as seguintes características:
civil¦138-a-contratada-dever-a-juntada-de-documentos-neces | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá a juntada de documentos necessários e dar entrada no processo de Certificado de Aprovação... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá a juntada de documentos necessários e dar entrada no processo de Certificado de Aprovação e Certificado de Registro da Piscina, bem como acompanhar todo o trâmite até a obtenção dos documentos.
civil¦139-a-contratada-dever-fornecer-todos-os-materiais-n | Coberturas e impermeabilização | A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais necessários para a instalação do dreno das unidades... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais necessários para a instalação do dreno das unidades evaporadoras.
civil¦140-a-contratada-dever-fornecer-o-relat-rio-de-start | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá fornecer o relatório de Startup, realizado pelo fabricante dos sistemas de refrigeração... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá fornecer o relatório de Startup, realizado pelo fabricante dos sistemas de refrigeração instalados.
civil¦141-a-contratada-dever-apresentar-atestado-de-capaci | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica em nome do PROPONENTE emitido por pessoa... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica em nome do PROPONENTE emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução, em êxito, dos serviços listados nesta especificação técnica.
civil¦142-instala-o-de-equipamento | Serviços civis gerais | Instalação de Equipamento | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de Equipamento
civil¦143-a-contratada-dever-prever-em-seu-escopo-e-confor | Canteiro, logística e serviços preliminares | A CONTRATADA deverá prever em seu escopo e conforme previsto em planilha orçamentária a limpeza fina... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá prever em seu escopo e conforme previsto em planilha orçamentária a limpeza fina permanente da obra após o término de seus serviços.
civil¦144-a-contratada-dever-entregar-ao-contratante-junto | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE junto com a obra no momento a vistoria final os desenhos do... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE junto com a obra no momento a vistoria final os desenhos do projeto “as-built”. Estes desenhos do projeto deverão apresentar a situação ou o estado como foi construído o projeto, baseado a um levantamento das medidas existentes, transformado em desenhos técnico com todas as informações encontradas relacionadas para espelhar fielmente o que foi efetivamente construído. Estes desenhos deverão mostrar um detalhamento igual ao projeto executivo. Os desenhos do projeto as-built tem que ser entregues em formato digital (BIM, AutoCAD dwg e formato pdf) e um via impressa na escala original.
civil¦145-a-contratada-dever-entregar-contratante-por-ocas | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, por ocasião da vistoria final da obra, o conjunto completo de... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, por ocasião da vistoria final da obra, o conjunto completo de documentos “as-Built”, contendo a representação fiel do que foi efetivamente executado em campo, conforme as condições finais da construção. Esta entrega deve compreender:
civil¦146-a-contratada-dever-registrar-fotograficamente-a- | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá registrar fotograficamente a execução da obra, com ênfase nas etapas construtivas ocultas... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá registrar fotograficamente a execução da obra, com ênfase nas etapas construtivas ocultas ou embutidas.
civil¦147-a-contratada-dever-realizar-testes-operacionais- | Serviços civis gerais | A CONTRATADA deverá realizar testes operacionais de todas as instalações e sistemas entregues, na presença da... | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A CONTRATADA deverá realizar testes operacionais de todas as instalações e sistemas entregues, na presença da equipe técnica da CONTRATANTE, comprovando seu pleno funcionamento.

## Instalações Elétricas
BANCO_ESPECIFICACOES - Instalações Elétricas
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
eletrica¦001-execu-o-de-forros-e-revestimentos-de-teto-e-lumi | Iluminação | Execução de forros e revestimentos de teto e luminárias conforme projetos e especificações | ABNT NBR 5410; NR 10 | Execução de forros e revestimentos de teto e luminárias conforme projetos e especificações;
eletrica¦002-demoli-o-de-eletrocalhas-perfilados-e-esquadrias | Instalações elétricas gerais | Demolição de eletrocalhas, perfilados e esquadrias, conforme projeto | ABNT NBR 5410; NR 10 | Demolição de eletrocalhas, perfilados e esquadrias, conforme projeto.
eletrica¦003-constru-o-de-alvenarias-em-blocos-cer-micos-de-s | Quadros, circuitos e alimentação | Construção de alvenarias em blocos cerâmicos de suporte para quadros e leitos de instalações | ABNT NBR 5410; NR 10 | Construção de alvenarias em blocos cerâmicos de suporte para quadros e leitos de instalações;
eletrica¦004-fornecimento-e-instala-o-de-cabos-para-os-novos- | Iluminação | Fornecimento e instalação de cabos para os novos pontos de força (TUG, condicionadores de ar de janela,... | ABNT NBR 5410; NR 10 | Fornecimento e instalação de cabos para os novos pontos de força (TUG, condicionadores de ar de janela, pontos de iluminação etc.);
eletrica¦005-fornecimento-e-instala-o-de-nova-rede-de-eletrod | Instalações elétricas gerais | Fornecimento e instalação de nova rede de eletrodutos, eletrocalhas e acessórios ao longo dos espaços em... | ABNT NBR 5410; NR 10 | Fornecimento e instalação de nova rede de eletrodutos, eletrocalhas e acessórios ao longo dos espaços em escopo, conforme indicado em projeto;
eletrica¦006-fornecimento-e-instala-o-de-quadro-el-trico-de-d | Quadros, circuitos e alimentação | Fornecimento e instalação de quadro elétrico de distribuição parcial, de sobrepor para instalação provisória:... | ABNT NBR 5410; NR 10 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico de distribuição parcial, de sobrepor para instalação provisória: grau de proteção IP54; caixa na pintura eletrostática em pó poliéster Cinza RAL 7032; placa de montagem em chapa de aço com pintura alaranjada (2,5YR614 ou RAL 2000), fecho tipo lingueta miolo fenda. Incluindo acessórios e materiais como proteção de acrílico para partes vivas e porta documentos A3.
eletrica¦007-fornecimento-e-instala-o-de-nova-infraestrutura- | Instalações elétricas gerais | Fornecimento e instalação de nova infraestrutura de encaminhamento SECA: rede de eletrodutos, eletrocalhas e... | ABNT NBR 5410; NR 10 | Fornecimento e instalação de nova infraestrutura de encaminhamento SECA: rede de eletrodutos, eletrocalhas e acessórios ao longo dos espaços em escopo, conforme indicado em projeto: SS-NIG-ESCOLASS-EX-ELE-PLA-117;
eletrica¦008-dever-o-ser-tomadas-todas-as-precau-es-para-prot | Instalações elétricas gerais | Deverão ser tomadas todas as precauções para proteger as estruturas existentes e outras partes da obra que... | ABNT NBR 5410; NR 10 | Deverão ser tomadas todas as precauções para proteger as estruturas existentes e outras partes da obra que possam estar sujeitas a danos durante os serviços de montagem. Atenção especial deverá ser dada às estruturas em concreto aparente.
eletrica¦009-dever-o-ser-tomadas-precau-es-adequadas-a-fim-de | Instalações elétricas gerais | Deverão ser tomadas precauções adequadas a fim de evitar amassamentos, distorções e deformações durante o... | ABNT NBR 5410; NR 10 | Deverão ser tomadas precauções adequadas a fim de evitar amassamentos, distorções e deformações durante o manuseio, transporte e armazenamento.
eletrica¦010-fornecimento-instala-o-e-comissionamento-de-quad | Quadros, circuitos e alimentação | Fornecimento, instalação e comissionamento de quadros elétricos novos, conforme projeto | ABNT NBR 5410; NR 10 | Fornecimento, instalação e comissionamento de quadros elétricos novos, conforme projeto;
eletrica¦011-dever-o-possuir-corpo-em-pl-stico-de-engenhara-d | Instalações elétricas gerais | Deverão possuir corpo em plástico de engenhara, de tamanho 150x250x60mm com 4 alojamentos para tomadas padrão... | ABNT NBR 5410; NR 10 | Deverão possuir corpo em plástico de engenhara, de tamanho 150x250x60mm com 4 alojamentos para tomadas padrão brasileiro e 4 suportes para conectores RJ45. A tampa deverá ser do tipo basculante, 190x190mm produzida em aço inox escovado. Deverão já vir com os módulos de tomadas e os conectores RJ45 instalados.
eletrica¦012-dever-o-ser-seguidos-os-procedimentos-descritos- | Instalações elétricas gerais | Deverão ser seguidos os procedimentos descritos nas especificações da rede elétrica, considerando que toda a... | ABNT NBR 5410; NR 10 | Deverão ser seguidos os procedimentos descritos nas especificações da rede elétrica, considerando que toda a rede de tubulação será “seca” e não faz parte do escopo de serviços a instalação e fornecimento de plugs e cabos.
eletrica¦013-a-contratada-dever-realizar-o-fornecimento-e-a-i | Iluminação | A CONTRATADA deverá realizar o fornecimento e a instalação das luminárias, assim como toda parte da... | ABNT NBR 5410; NR 10 | A CONTRATADA deverá realizar o fornecimento e a instalação das luminárias, assim como toda parte da alimentação elétrica dos blocos autônomos. A CONTRATADA deverá seguir o projeto aprovado e executivo disponibilizado pela CONTRATANTE.

## Instalações Hidrossanitárias
BANCO_ESPECIFICACOES - Instalações Hidrossanitárias
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
hidrossanitaria¦001-instala-o-das-pe-as-em-granito-como-soleiras-pei | Esgoto sanitário, louças e metais | Instalação das peças em granito como soleiras, peitoris, bancadas, louças e metais e acessórios sanitários,... | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Instalação das peças em granito como soleiras, peitoris, bancadas, louças e metais e acessórios sanitários, espelhos e demais itens listados em projetos, detalhes e planilha orçamentária;
hidrossanitaria¦002-retirada-de-portas-divis-rias-bancadas-e-equipam | Água fria e instalações hidráulicas | Retirada de portas, divisórias, bancadas e equipamentos hidráulicos, com reaproveitamento e guarda para uso | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Retirada de portas, divisórias, bancadas e equipamentos hidráulicos, com reaproveitamento e guarda para uso.
hidrossanitaria¦003-demoli-o-de-revestimentos-cer-micos-em-sanit-rio | Esgoto sanitário, louças e metais | Demolição de revestimentos cerâmicos em sanitários sem alteração de layout | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Demolição de revestimentos cerâmicos em sanitários sem alteração de layout.
hidrossanitaria¦004-instala-o-de-esta-o-de-tratamento-de-esgoto-incl | Esgoto sanitário, louças e metais | Instalação de Estação de tratamento de esgoto, incluindo projeto, aprovação no órgão responsável e obras... | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Instalação de Estação de tratamento de esgoto, incluindo projeto, aprovação no órgão responsável e obras civis necessárias para a sua instalação;
hidrossanitaria¦005-constru-o-de-novos-sanit-rios | Esgoto sanitário, louças e metais | Construção de novos sanitários | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Construção de novos sanitários;
hidrossanitaria¦006-constru-o-de-sanit-rios-pcd | Esgoto sanitário, louças e metais | Construção de sanitários PCD | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Construção de sanitários PCD;
hidrossanitaria¦007-constru-o-sanit-rios-individuais | Esgoto sanitário, louças e metais | Construção sanitários individuais | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Construção sanitários individuais;
hidrossanitaria¦008-instala-o-de-esquadrias-de-alum-nio-portas-janel | Esgoto sanitário, louças e metais | Instalação de esquadrias de alumínio, portas, janelas, lavatórios e ralos nos novos ambientes | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Instalação de esquadrias de alumínio, portas, janelas, lavatórios e ralos nos novos ambientes
hidrossanitaria¦009-execu-o-de-obra-civil-constru-o-ou-reforma-de-no | Esgoto sanitário, louças e metais | Execução de obra civil (construção ou reforma) de, no mínimo, 4.900,00 m², considerando serviços de... | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Execução de obra civil (construção ou reforma) de, no mínimo, 4.900,00 m², considerando serviços de demolição, execução de paredes, painéis e vedações, instalações prediais, acabamentos de piso e de forro, pinturas e instalações de louças, metais e acessórios;
hidrossanitaria¦010-instala-o-de-esta-o-de-tratamento-de-esgoto-com- | Esgoto sanitário, louças e metais | Instalação de Estação de tratamento de esgoto com Reator anaeróbico de fluxo ascendente com volume de 12,5 m³ | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Instalação de Estação de tratamento de esgoto com Reator anaeróbico de fluxo ascendente com volume de 12,5 m³.
hidrossanitaria¦011-impermeabiliza-o-de-sanit-rios-com-argamassa-pol | Esgoto sanitário, louças e metais | Impermeabilização De Sanitários Com Argamassa Polimérica | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Impermeabilização De Sanitários Com Argamassa Polimérica
hidrossanitaria¦012-a-contratada-dever-executar-toda-a-instala-o-hid | Água fria e instalações hidráulicas | A CONTRATADA deverá executar toda a instalação hidráulica nos locais indicados nos projetos | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | A CONTRATADA deverá executar toda a instalação hidráulica nos locais indicados nos projetos.
hidrossanitaria¦013-fornecimento-de-todo-o-projeto-e-instala-o-do-si | Esgoto sanitário, louças e metais | Fornecimento de todo o projeto e instalação do sistema de ETE (Estação de Esgoto Sanitário) com serviços de... | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Fornecimento de todo o projeto e instalação do sistema de ETE (Estação de Esgoto Sanitário) com serviços de instalações de tubulações, construções civis e bombeamento do sistema.
hidrossanitaria¦014-dever-o-ser-fornecidos-e-instalados-todos-os-equ | Esgoto sanitário, louças e metais | Deverão ser fornecidos e instalados todos os equipamentos sanitários, conforme o dimensionamento e... | ABNT NBR 5626; ABNT NBR 8160 | Deverão ser fornecidos e instalados todos os equipamentos sanitários, conforme o dimensionamento e localização nos projetos de Arquitetura e Instalações (a ser fornecido pela CONTRATANTE).

## PPCI - Prevenção e Combate a Incêndio
BANCO_ESPECIFICACOES - PPCI - Prevenção e Combate a Incêndio
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
ppci¦001-emiss-o-de-arts-espec-ficas-para-obra-instala-o- | Prevenção e combate a incêndio | Emissão de ARTs específicas para obra, instalação de equipamentos mecânicos, construção de estrutura,... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Emissão de ARTs específicas para obra, instalação de equipamentos mecânicos, construção de estrutura, inclusive com pintura anti-chama e instalações de prevenção e combate à incêndio, conforme documentos anexos atinentes ao assunto;
ppci¦002-execu-o-das-instala-es-hidr-ulicas-instala-es-de | Alarme e detecção de incêndio | Execução das instalações hidráulicas, instalações de esgoto, drenagem do ar-condicionado, instalações... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Execução das instalações hidráulicas, instalações de esgoto, drenagem do ar-condicionado, instalações elétricas, luminárias, sistema de ar-condicionado, exaustão e ventilação mecânica, sistema de detecção, combate e extinção de incêndio e demais sistemas e equipamentos;
ppci¦003-fornecimento-e-instala-o-e-recarga-de-extintores | Extintores, sinalização e emergência | Fornecimento e Instalação e recarga de Extintores | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Fornecimento e Instalação e recarga de Extintores;
ppci¦004-fornecimento-e-instala-o-da-ilumina-o-de-emerg-n | Extintores, sinalização e emergência | Fornecimento e Instalação da Iluminação de Emergência | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Fornecimento e Instalação da Iluminação de Emergência;
ppci¦005-fornecimento-e-instala-o-da-sinaliza-o-de-emerg- | Extintores, sinalização e emergência | Fornecimento e instalação da Sinalização de Emergência | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Fornecimento e instalação da Sinalização de Emergência;
ppci¦006-adequa-o-da-rede-de-hidrantes-em-rede-pressuriza | Hidrantes e rede de incêndio | Adequação da rede de Hidrantes em rede pressurizada | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Adequação da rede de Hidrantes em rede pressurizada;
ppci¦007-fornecimento-e-instala-o-do-sistema-de-alarme-de | Alarme e detecção de incêndio | Fornecimento e Instalação do Sistema de Alarme de Incêndio | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Fornecimento e Instalação do Sistema de Alarme de Incêndio;
ppci¦008-fornecimento-e-instala-o-de-botoeiras-e-sirene-d | Alarme e detecção de incêndio | Fornecimento e instalação de botoeiras e sirene de alarme e áudio visual para os banheiros de PCD | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Fornecimento e instalação de botoeiras e sirene de alarme e áudio visual para os banheiros de PCD;
ppci¦009-fornecimento-instala-o-e-comissionamento-de-alar | Alarme e detecção de incêndio | Fornecimento, instalação e comissionamento de alarmes visuais PCD em todas as salas novas e existentes | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Fornecimento, instalação e comissionamento de alarmes visuais PCD em todas as salas novas e existentes;
ppci¦010-instala-o-preven-o-e-combate-a-inc-ndio | Prevenção e combate a incêndio | INSTALAÇÃO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | INSTALAÇÃO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
ppci¦011-a-contratada-dever-fornecer-e-instalar-os-extint | Extintores, sinalização e emergência | A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os extintores novos especificados em planilha, bem como realizar a... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os extintores novos especificados em planilha, bem como realizar a recarga e instalar os extintores já existentes, de acordo com o projeto executivo disponibilizado na PROCESSO DE SELEÇÃO.
ppci¦012-a-contratada-dever-fornecer-nota-fiscal-atrelada | Prevenção e combate a incêndio | A CONTRATADA deverá fornecer nota fiscal, atrelada à carteira do CREA/CAU do profissional registrado bem como... | CBMERJ; Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá fornecer nota fiscal, atrelada à carteira do CREA/CAU do profissional registrado bem como à carteira de credenciamento da mesma junto ao CBMERJ.
ppci¦013-a-contratada-dever-fornecer-art-de-instala-o-da- | Extintores, sinalização e emergência | A CONTRATADA deverá fornecer ART de instalação da sinalização de emergência, bem como certificado de garantia... | CBMERJ; Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá fornecer ART de instalação da sinalização de emergência, bem como certificado de garantia da instalação e nota fiscal, atrelada à carteira do CREA/CAU do profissional registrado bem como à carteira de credenciamento da mesma junto ao CBMERJ.
ppci¦014-fornecimento-e-instala-o-de-l-quido-gerador-de-e | Prevenção e combate a incêndio | Fornecimento e instalação de líquido gerador de espuma (LGE) e carreta proporcionadora, com concentração de... | ABNT NBR 15511; NBR 15511; NFPA 11; Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Fornecimento e instalação de líquido gerador de espuma (LGE) e carreta proporcionadora, com concentração de 6%, compatível com os equipamentos de combate a incêndio da instalação. O líquido deverá ser adequado ao risco protegido (tipo AFFF, AR-AFFF ou equivalente), obedecendo às normas nacionais e/ou internacionais aplicáveis (ex: NFPA 11, ABNT NBR 15511).
ppci¦015-a-contratada-dever-fornecer-projeto-em-dwg-e-pdf | Prevenção e combate a incêndio | A CONTRATADA deverá fornecer projeto em dwg e pdf do sistema fixo de combate a incêndio, tipo CO2, atendendo... | CBMERJ; Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá fornecer projeto em dwg e pdf do sistema fixo de combate a incêndio, tipo CO2, atendendo todas as exigências de normas e do CBMERJ.
ppci¦016-a-contratada-dever-fornecer-e-instalar-o-sistema | Prevenção e combate a incêndio | A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema fixo de extinção de incêndio, de forma a garantir a... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema fixo de extinção de incêndio, de forma a garantir a segurança dos sistemas de exaustão e dos usuários.
ppci¦017-a-contratada-dever-fornecer-art-de-instala-o-e-m | Hidrantes e rede de incêndio | A CONTRATADA deverá fornecer ART de instalação e manutenção do sistema de pressurização e da rede de... | CBMERJ; Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá fornecer ART de instalação e manutenção do sistema de pressurização e da rede de hidrantes, bem como certificado de garantia da instalação e nota fiscal, atrelada à carteira do CREA/CAU do profissional registrado bem como à carteira de credenciamento da mesma junto ao CBMERJ.
ppci¦018-a-contratada-dever-realizar-a-instala-o-da-carre | Hidrantes e rede de incêndio | A CONTRATADA deverá realizar a instalação da carreta de LGE junto ao Hidrante próximo a CMI, bem como a... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá realizar a instalação da carreta de LGE junto ao Hidrante próximo a CMI, bem como a colocação do Líquido Gerador de Espuma dentro da carreta.
ppci¦019-a-contratada-dever-realizar-a-instala-o-do-hidra | Hidrantes e rede de incêndio | A CONTRATADA deverá realizar a instalação do hidrante de recalque seguindo o projeto aprovado e executivo... | CBMERJ; Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá realizar a instalação do hidrante de recalque seguindo o projeto aprovado e executivo disponibilizado pela CONTRATANTE. Sempre respeitando os itens especificados em planilha, as normas técnicas e a legislação do CBMERJ.
ppci¦020-a-contratada-dever-fornecer-art-de-instala-o-do- | Hidrantes e rede de incêndio | A CONTRATADA deverá fornecer ART de instalação do hidrante de recalque, bem como certificado de garantia da... | CBMERJ; Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá fornecer ART de instalação do hidrante de recalque, bem como certificado de garantia da instalação e nota fiscal, atrelada à carteira do CREA/CAU do profissional registrado bem como à carteira de credenciamento da mesma junto ao CBMERJ.
ppci¦021-instala-o-dos-detectores-sirenes-e-acionadores-c | Alarme e detecção de incêndio | Instalação dos Detectores, Sirenes e Acionadores, conforme dimensionados no projeto executivo, realizar o... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | Instalação dos Detectores, Sirenes e Acionadores, conforme dimensionados no projeto executivo, realizar o cabeamento e configuração da central de alarme.
ppci¦022-a-contratada-dever-fornecer-art-da-manuten-o-ins | Alarme e detecção de incêndio | A CONTRATADA deverá fornecer ART da manutenção/ instalação do sistema de detecção de incêndio, bem como... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá fornecer ART da manutenção/ instalação do sistema de detecção de incêndio, bem como certificado de garantia da instalação e nota fiscal, atrelada à carteira do CREA/CAU do profissional.
ppci¦023-a-contratada-dever-elaborar-o-plano-de-emerg-nci | Extintores, sinalização e emergência | A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Emergência da unidade, de acordo com a NT 2-10 e junto a ART... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Emergência da unidade, de acordo com a NT 2-10 e junto a ART (Anotaçao de Responsabilidade Técnica) da obra mencionar a elaboração do Plano, ambos devidamente assinada pelo responsável técnico.
ppci¦024-a-contratada-dever-realizar-a-juntada-de-documen | Hidrantes e rede de incêndio | A CONTRATADA deverá realizar a juntada de documentos necessários e solicitar a instalação do Hidrante Urbano... | Normas CBMERJ; ABNT NBR 9077 | A CONTRATADA deverá realizar a juntada de documentos necessários e solicitar a instalação do Hidrante Urbano junto a conscessionária local, bem como acompanhar todo o trâmite até a conclusão do serviço.

## Climatização, Mecânica e Elevadores
BANCO_ESPECIFICACOES - Climatização, Mecânica e Elevadores
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
climatizacao¦001-fornecimento-de-m-o-de-obra-para-a-desinstala-o- | Climatização | Fornecimento de mão de obra para a desinstalação de splits existentes | ABNT NBR 16401 | Fornecimento de mão de obra para a desinstalação de splits existentes;
climatizacao¦002-fornecimento-e-instala-o-de-sistemas-de-climatiz | Climatização | Fornecimento e instalação de sistemas de climatização e renovação de ar | ABNT NBR 16401 | Fornecimento e instalação de sistemas de climatização e renovação de ar;
climatizacao¦003-constru-o-de-estrutura-met-lica-com-funda-o-em-c | Elevadores e transporte vertical | Construção de estrutura metálica, com fundação em concreto e laje em Steel Deck para poço do elevador e... | ABNT NBR 16401 | Construção de estrutura metálica, com fundação em concreto e laje em Steel Deck para poço do elevador e patamar de acesso ao 1°andar incluindo laje de cobertura. Fechamento em alvenaria de bloco cerâmico na vertical na divisa do ginásio com a escada e bloco cerâmico horizontal na caixa de corrida do elevador;
climatizacao¦004-instala-o-de-elevador-de-2-paradas-atendendo-s-n | Elevadores e transporte vertical | Instalação de elevador de 2 paradas, atendendo às normas de instalações mecânicas e a NR 9050 atual e com... | NR 9050; ABNT NBR 16401 | Instalação de elevador de 2 paradas, atendendo às normas de instalações mecânicas e a NR 9050 atual e com apresentação de certificado de funcionamento. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do contrato de manutenção dos elevadores pelo período necessário para viabilidade da obtenção da documentação e autorização de funcionamento
climatizacao¦005-constru-o-de-salas-de-aula-tempor-rias-em-divis- | Climatização | Construção de salas de aula temporárias em divisória de gesso acartonado e forro em isopor, com... | ABNT NBR 16401 | Construção de salas de aula temporárias em divisória de gesso acartonado e forro em isopor, com aproveitamento dos aparelhos de ar-condicionado da unidade;
climatizacao¦006-substitui-o-do-sistema-de-exaust-o-do-restaurant | Exaustão e ventilação | Substituição do sistema de exaustão do restaurante | ABNT NBR 16401 | Substituição do sistema de exaustão do restaurante;
climatizacao¦007-substitui-o-das-esquadrias-da-fachada-e-recompos | Climatização | Substituição das esquadrias da fachada e recomposição dos vidros de ar-condicionado e quebrados | ABNT NBR 16401 | Substituição das esquadrias da fachada e recomposição dos vidros de ar-condicionado e quebrados;
climatizacao¦008-constru-o-de-bases-de-concreto-para-as-condensad | Climatização | Construção de bases de concreto para as condensadoras de ar-condicionado | ABNT NBR 16401 | Construção de bases de concreto para as condensadoras de ar-condicionado;
climatizacao¦009-constru-o-de-estrutura-met-lica-e-piso-em-gradex | Climatização | Construção de estrutura metálica e piso em gradex para apoio de condensadoras de ar-condicionado, com... | ABNT NBR 16401 | Construção de estrutura metálica e piso em gradex para apoio de condensadoras de ar-condicionado, com impermeabilização e drenagem da laje sob o trecho.
climatizacao¦010-a-contratada-dever-manter-na-obra-em-per-odo-int | Mecânica geral | A CONTRATADA deverá manter na obra em período integral conforme previsto em planilha orçamentária 1 (um)... | ABNT NBR 16401 | A CONTRATADA deverá manter na obra em período integral conforme previsto em planilha orçamentária 1 (um) engenheiro civil pleno, 1 (um) encarregado de obra, 1 (um) técnico em segurança do trabalho e 1 engenheiro mecânico, os quais deverão prestar, à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, quaisquer informações referentes à obra em questão.
climatizacao¦011-dever-o-ser-previstas-compacta-es-mec-nicas-no-t | Mecânica geral | Deverão ser previstas compactações mecânicas no terreno e aterros, a fim de prevenir futuras acomodações e... | ABNT NBR 16401 | Deverão ser previstas compactações mecânicas no terreno e aterros, a fim de prevenir futuras acomodações e recalques nas bases de pavimentações previstas.
climatizacao¦012-a-contratada-dever-apresentar-o-certificado-de-q | Mecânica geral | A CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Qualidade do material, onde conste a composição química, as... | ABNT NBR 16401 | A CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Qualidade do material, onde conste a composição química, as características mecânicas e o tipo de acabamento, ou relatório de ensaio comprovando que o material está de acordo com o especificado.
climatizacao¦013-a-contratada-dever-fornecer-toda-m-o-de-obra-nec | Climatização | A CONTRATADA deverá fornecer toda mão de obra necessária para a realização, dos serviços referentes à... | ABNT NBR 16401 | A CONTRATADA deverá fornecer toda mão de obra necessária para a realização, dos serviços referentes à desinstalação de condicionador de ar tipo split.
climatizacao¦014-a-contratada-dever-fornecer-toda-m-o-de-obra-e-m | Climatização | A CONTRATADA deverá fornecer toda mão de obra e materiais necessários para a realização, dentro da mais... | ABNT NBR 16401 | A CONTRATADA deverá fornecer toda mão de obra e materiais necessários para a realização, dentro da mais perfeita técnica, dos serviços referentes à instalação do sistema de climatização.
climatizacao¦015-a-contratada-dever-fornecer-e-realizar-a-instala | Climatização | A CONTRATADA deverá fornecer e realizar a instalação, mecânica e elétrica, de ar-condicionado split inverter... | ABNT NBR 16401 | A CONTRATADA deverá fornecer e realizar a instalação, mecânica e elétrica, de ar-condicionado split inverter com evaporadora tipo cassete, obedecendo as disposições constantes em projeto, com as seguintes especificações:
climatizacao¦016-a-contratada-dever-fornecer-e-instalar-toda-a-re | Exaustão e ventilação | A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a rede de dutos para o sistema de exaustão mecânica | ABNT NBR 16401 | A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a rede de dutos para o sistema de exaustão mecânica.

## Dados, Voz e CFTV
BANCO_ESPECIFICACOES - Dados, Voz e CFTV
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
dados¦001-instala-o-de-rebaixo-nova-ilumina-o-climatiza-o- | Dados, voz e cabeamento | Instalação de rebaixo, nova iluminação, climatização, instalações elétricas e de dados e voz conforme... | ABNT NBR 14565 | Instalação de rebaixo, nova iluminação, climatização, instalações elétricas e de dados e voz conforme indicados no projeto;
dados¦002-instala-o-de-pontos-de-dados-e-voz-para-catracas | Dados, voz e cabeamento | Instalação de pontos de dados e voz para catracas de controle de acesso | ABNT NBR 14565 | Instalação de pontos de dados e voz para catracas de controle de acesso;
dados¦003-a-contratada-dever-considerar-as-retiradas-e-dem | Dados, voz e cabeamento | A CONTRATADA deverá considerar as retiradas e demolições cuidadosas contidas nas planilhas e projetos, bem... | ABNT NBR 14565 | A CONTRATADA deverá considerar as retiradas e demolições cuidadosas contidas nas planilhas e projetos, bem como seguir as orientações da CONTRATANTE para os materiais que serão reaproveitados e retirados para depósitos.
dados¦004-dever-o-ser-tomados-cuidados-especiais-para-os-c | Dados, voz e cabeamento | Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de peças esbeltas e que devem ser devidamente... | ABNT NBR 14565 | Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de peças esbeltas e que devem ser devidamente contraventadas provisoriamente para a movimentação.
dados¦005-dever-o-ser-tomados-cuidados-especiais-para-o-ch | Dados, voz e cabeamento | Deverão ser tomados cuidados especiais para o chumbamento e a perfeita vedação das tubulações. Seus fundos... | ABNT NBR 14565 | Deverão ser tomados cuidados especiais para o chumbamento e a perfeita vedação das tubulações. Seus fundos serão moldados em forma de canaletas “meios cana” para facilitar o escoamento dos efluentes. Possuirá caixilhos e tampões em ferro fundido tipo pesado (220 kg) quando localizadas em áreas sujeitas a cargas, esforços ou passagem de veículos e tipo leves (80 kg) para locais não sujeitos a solicitações de carga.
dados¦006-dever-o-ser-executadas-a-infraestrutura-seca-sab | Dados, voz e cabeamento | Deverão ser executadas a infraestrutura seca, sabendo que atenderá exclusivamente ao cabeamento estruturado | ABNT NBR 14565 | Deverão ser executadas a infraestrutura seca, sabendo que atenderá exclusivamente ao cabeamento estruturado.
dados¦007-fornecimento-e-instala-o-de-eletrodutos-e-caixas | Dados, voz e cabeamento | Fornecimento e instalação de eletrodutos e caixas de passagem da rede de dados | ABNT NBR 14565 | Fornecimento e instalação de eletrodutos e caixas de passagem da rede de dados.
dados¦008-fornecimento-e-instala-o-da-infraestrutura-da-re | CFTV | Fornecimento e instalação da infraestrutura da rede de CFTV | ABNT NBR 14565 | Fornecimento e instalação da infraestrutura da rede de CFTV.

## Paisagismo e Obras Externas
BANCO_ESPECIFICACOES - Paisagismo e Obras Externas
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
paisagismo¦001-execu-o-de-pisos-e-pavimenta-es-conforme-projeto | Áreas externas e pavimentação | Execução de pisos e pavimentações conforme projetos e especificações, com especial atenção aos trechos de... | ABNT NBR 16246 | Execução de pisos e pavimentações conforme projetos e especificações, com especial atenção aos trechos de pavimentação que serão refeitos e/ou recompostos na edificação existente, conforme descrito em item específico;
paisagismo¦002-demoli-o-substitui-o-da-pavimenta-o-completa-do- | Áreas externas e pavimentação | Demolição/substituição da pavimentação completa do estacionamento (piso em cimentado e intertravado) | ABNT NBR 16246 | Demolição/substituição da pavimentação completa do estacionamento (piso em cimentado e intertravado).
paisagismo¦003-demoli-o-de-trecho-da-cal-ada-com-constru-o-de-e | Áreas externas e pavimentação | Demolição de trecho da calçada, com construção de enchimento, base de concreto magro, base para assentamento... | ABNT NBR 16246 | Demolição de trecho da calçada, com construção de enchimento, base de concreto magro, base para assentamento e piso intertravado nivelado com as soleiras da quadra e dos acessos às circulações da escola, conforme indicado em projeto.
paisagismo¦004-substitui-o-de-toda-pavimenta-o-das-pistas-de-ve | Áreas externas e pavimentação | Substituição de toda pavimentação das pistas de veículos nos estacionamentos com piso intertravado | ABNT NBR 16246 | Substituição de toda pavimentação das pistas de veículos nos estacionamentos com piso intertravado;
paisagismo¦005-retirada-das-rvores-nas-reas-de-constru-o | Paisagismo | Retirada das árvores nas áreas de construção | ABNT NBR 16246 | Retirada das árvores nas áreas de construção;
paisagismo¦006-demoli-o-de-rvores-conforme-projeto | Paisagismo | Demolição de árvores conforme projeto | ABNT NBR 16246 | Demolição de árvores conforme projeto;
paisagismo¦007-a-contratada-dever-apresentar-em-at-15-quinze-di | Paisagismo | A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis após a reunião de assinatura do Termo de... | ABNT NBR 16246 | A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis após a reunião de assinatura do Termo de Abertura de Obras, a relação de todas as ferramentas e equipamentos, ART, cronograma físico-financeiro detalhado da obra e todos os documentos relacionados a segurança do trabalho e garantia contratual.
paisagismo¦008-a-contratada-dever-executar-a-prepara-o-do-terre | Áreas externas e pavimentação | A CONTRATADA deverá executar a preparação do terreno, limpeza de toda a pavimentação externa, vegetações e... | ABNT NBR 16246 | A CONTRATADA deverá executar a preparação do terreno, limpeza de toda a pavimentação externa, vegetações e arbustos, delimitadores paisagísticos, elementos externos para viabilidade da execução das fundações.
paisagismo¦009-a-contratada-dever-fornecer-toda-a-m-o-de-obra-d | Paisagismo | A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra direta, indireta, terceirizada, especializada ou não, todas... | ABNT NBR 16246 | A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra direta, indireta, terceirizada, especializada ou não, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução das obras, em quantidade que atenda aos prazos afixados no Cronograma da Obra, sempre com a concordância da fiscalização da CONTRATANTE.
paisagismo¦010-dever-o-ser-pvc-r-gidos-ou-de-ferro-preto-esmalt | Áreas externas e pavimentação | Deverão ser PVC rígidos ou de ferro preto esmaltado, estrutura uniforme. Inteiriços e sem costuras com... | ABNT NBR 16246 | Deverão ser PVC rígidos ou de ferro preto esmaltado, estrutura uniforme. Inteiriços e sem costuras com superfícies internas e externas perfeitamente lisas e cobertas por camada uniforme e aderente.
paisagismo¦011-plantio-de-grama-esmeralda-s-o-carlos-ou-curitib | Paisagismo | Plantio de Grama Esmeralda, São Carlos ou Curitibana, em Placas | ABNT NBR 16246 | Plantio de Grama Esmeralda, São Carlos ou Curitibana, em Placas
paisagismo¦012-plantio-de-rvore-ornamental-com-altura-de-muda-m | Paisagismo | Plantio de Árvore Ornamental com Altura de Muda Menor ou Igual a 2,00 m | ABNT NBR 16246 | Plantio de Árvore Ornamental com Altura de Muda Menor ou Igual a 2,00 m