## Obras Civis
BANCO_ESPECIFICACOES - Obras Civis
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
civil¦001-faz-parte-do-servico-da-contratada-o-cro | 1 - Serviços preliminares | Faz parte do serviço da CONTRATADA: - O cronograma deverá estar baseado no cronograma físico-financeiro contratual | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | O cronograma deverá estar baseado no cronograma físico-financeiro contratual;
civil¦002-faz-parte-do-servico-da-contratada-o-cro | 1 - Serviços preliminares | Faz parte do serviço da CONTRATADA: - O cronograma deverá incluir: lista de entregas, atividades, predecessoras e suce | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | O cronograma deverá incluir: lista de entregas, atividades, predecessoras e sucessoras, durações previstas e respectivos custos;
civil¦003-faz-parte-do-servico-da-contratada-a-ent | 1 - Serviços preliminares | Faz parte do serviço da CONTRATADA: - A entrega do cronograma deverá ser realizada após a assinatura do contrato, e su | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A entrega do cronograma deverá ser realizada após a assinatura do contrato, e sua aprovação pela FISCALIZAÇÃO será condição obrigatória para emissão da ordem de serviço e início das atividades em campo.
civil¦004-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 1 - Serviços preliminares | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Mobilização e execução das instalações da área ocupada pela CONTRATADA durante o | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Mobilização e execução das instalações da área ocupada pela CONTRATADA durante os serviços – o canteiro de obras deverá ser montado dentro do espaço da obra, cabendo à CONTRATADA a organização do espaço para liberação e finalização dos serviços;
civil¦005-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 1 - Serviços preliminares | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Limpeza, vigilância e proteção contra terceiros de todos os equipamentos, materi | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Limpeza, vigilância e proteção contra terceiros de todos os equipamentos, materiais, ferramentas e demais elementos existentes no canteiro de obras;
civil¦006-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 1 - Serviços preliminares | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Desmobilização | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Desmobilização;
civil¦007-observacao-geral-a-obra-devera-ser-fasea | 1 - Serviços preliminares | Observação geral: A obra deverá ser faseada em trechos, garantindo a operação da | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Observação geral: A obra deverá ser faseada em trechos, garantindo a operação da Escola Sesi em ambientes provisórios durante a execução, priorizando a conclusão das salas de aula e das novas estruturas. Com a entrega destas, os espaços temporários serão desmobilizados para reforma. O cronograma faseado deverá ser discutido e validado junto à fiscalização da Firjan Sesi.
civil¦008-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 2 - Administração de obra | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Emissão de Laudo Técnico garantindo com ART (Anotação de Responsabilidade Técnic | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Emissão de Laudo Técnico garantindo com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) em atendimento a Nota Técnica NT 2-20 Controle de Materiais de Acabamento;
civil¦009-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 2 - Administração de obra | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Elaboração do Plano de Emergência, que deverá estar mencionado na ART da obra | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Elaboração do Plano de Emergência, que deverá estar mencionado na ART da obra.
civil¦010-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 2 - Administração de obra | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Obtenção do Certificado de Aprovação e Certificado de Registro da piscina junto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Obtenção do Certificado de Aprovação e Certificado de Registro da piscina junto ao CBMERJ, conforme Laudo de Exigências a ser fornecido pela CONTRATANTE;
civil¦011-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 3 - Demolições e retiradas | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fechamento com vidro das esquadrias após retirada do ar-condicionado de janela | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fechamento com vidro das esquadrias após retirada do ar-condicionado de janela;
civil¦012-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 3 - Demolições e retiradas | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Apresentação de plano da utilização de resíduos sólidos oriundos de demolição lo | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Apresentação de plano da utilização de resíduos sólidos oriundos de demolição local no próprio terreno da obra e utilização de material terroso (quando não contaminado), no próprio terreno da obra;
civil¦013-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 3 - Demolições e retiradas | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Remoção do entulho gerado | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Remoção do entulho gerado;
civil¦014-demolicoes-areas-externas-demolicao-da-g | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Demolição da guarita existente | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição da guarita existente.
civil¦015-demolicoes-areas-externas-demolicao-subs | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Demolição/substituição da pavimentação completa do estacionamento (piso em cimen | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição/substituição da pavimentação completa do estacionamento (piso em cimentado e intertravado).
civil¦016-demolicoes-areas-externas-retirada-dos-p | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Retirada dos portões de pedestres e veículos motorizados para substituição | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Retirada dos portões de pedestres e veículos motorizados para substituição.
civil¦017-demolicoes-areas-externas-demolicao-de-t | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Demolição de trechos entre pilares do muro de divisa | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de trechos entre pilares do muro de divisa.
civil¦018-demolicoes-areas-externas-demolicao-de-t | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Demolição de trecho da quadra de areia do Sesi | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de trecho da quadra de areia do Sesi.
civil¦019-demolicoes-areas-externas-demolicao-meca | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Demolição mecanizada das paredes dos terraços no térreo para construção das nova | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição mecanizada das paredes dos terraços no térreo para construção das novas salas de aula.
civil¦020-demolicoes-areas-externas-demolicao-de-m | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Demolição de muros de divisa dos terraços (conforme projeto) | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de muros de divisa dos terraços (conforme projeto).
civil¦021-demolicoes-areas-externas-demolicao-de-r | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Demolição de revestimentos de pisos (cerâmica, porcelanato, manta vinílica), par | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de revestimentos de pisos (cerâmica, porcelanato, manta vinílica), paredes e teto em rebaixo para instalação de novos revestimentos.
civil¦022-demolicoes-areas-externas-demolicao-de-e | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Demolição de eletrocalhas, perfilados e esquadrias, conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de eletrocalhas, perfilados e esquadrias, conforme projeto.
civil¦023-demolicoes-areas-externas-retirada-de-po | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Retirada de portas, divisórias, bancadas e equipamentos hidráulicos, com reaprov | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Retirada de portas, divisórias, bancadas e equipamentos hidráulicos, com reaproveitamento e guarda para uso.
civil¦024-demolicoes-areas-externas-retirada-de-tr | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Retirada de traves e tabelas do ginásio | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Retirada de traves e tabelas do ginásio.
civil¦025-demolicoes-areas-externas-remocao-de-arv | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Áreas externas - Remoção de árvores e vegetação em áreas de obra | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Remoção de árvores e vegetação em áreas de obra.
civil¦026-demolicoes-pavimento-terreo-escola-demol | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Pavimento térreo – Escola - Demolição de todos os pisos da área da escola (exceto academia e quadra) | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de todos os pisos da área da escola (exceto academia e quadra).
civil¦027-demolicoes-pavimento-terreo-escola-demol | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Pavimento térreo – Escola - Demolição de alvenarias e divisórias para adequações de layout | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de alvenarias e divisórias para adequações de layout.
civil¦028-demolicoes-pavimento-terreo-escola-demol | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Pavimento térreo – Escola - Demolição de esquadrias conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de esquadrias conforme projeto.
civil¦029-demolicoes-pavimento-terreo-escola-demol | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Pavimento térreo – Escola - Demolição de revestimentos cerâmicos em sanitários sem alteração de layout | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de revestimentos cerâmicos em sanitários sem alteração de layout.
civil¦030-demolicoes-pavimento-terreo-escola-louca | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - Pavimento térreo – Escola - Louças, metais, acessórios e bancadas dos sanitários (remoção) | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Louças, metais, acessórios e bancadas dos sanitários (remoção).
civil¦031-demolicoes-1o-pavimento-escola-e-saude-d | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - 1º pavimento – Escola e Saúde - Demolição de todos os pisos existentes | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de todos os pisos existentes.
civil¦032-demolicoes-1o-pavimento-escola-e-saude-d | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - 1º pavimento – Escola e Saúde - Demolição de divisórias, alvenarias e esquadrias conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de divisórias, alvenarias e esquadrias conforme projeto.
civil¦033-demolicoes-1o-pavimento-escola-e-saude-d | 3 - Demolições e retiradas | Demolições - 1º pavimento – Escola e Saúde - Demolição de guarda-corpo em ferro e vidro na varanda | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de guarda-corpo em ferro e vidro na varanda.
civil¦034-servicos-externos-demolicao-de-trecho-da | 3 - Demolições e retiradas | Serviços externos - Demolição de trecho da calçada, com construção de enchimento, base de concreto m | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de trecho da calçada, com construção de enchimento, base de concreto magro, base para assentamento e piso intertravado nivelado com as soleiras da quadra e dos acessos às circulações da escola, conforme indicado em projeto.
civil¦035-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 3 - Demolições e retiradas | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Demolição de divisórias e alvenarias conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de divisórias e alvenarias conforme projeto;
civil¦036-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 3 - Demolições e retiradas | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Demolição de muros de divisa dos terraços | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de muros de divisa dos terraços;
civil¦037-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 3 - Demolições e retiradas | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Retirada das árvores nas áreas de construção | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Retirada das árvores nas áreas de construção;
civil¦038-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 3 - Demolições e retiradas | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Demolição de árvores conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de árvores conforme projeto;
civil¦039-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 3 - Demolições e retiradas | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Demolição de divisórias, alvenarias e esquadrias conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de divisórias, alvenarias e esquadrias conforme projeto;
civil¦040-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 3 - Demolições e retiradas | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Demolição de guarda-corpo de ferro e vidro, na varanda | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de guarda-corpo de ferro e vidro, na varanda.
civil¦041-servicos-do-1-pavimento-area-de-saude-de | 3 - Demolições e retiradas | Serviços do 1° pavimento - Área de saúde - Demolição de guarda-corpo de ferro e vidro na varanda e construção de novas esqu | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolição de guarda-corpo de ferro e vidro na varanda e construção de novas esquadrias.
civil¦042-demolicoes-areas-externas-movimentacao-d | 4 - Movimento de terra | Demolições - Áreas externas - Movimentação de terra para: | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Movimentação de terra para:.
civil¦043-demolicoes-areas-externas-construcao-de- | 4 - Movimento de terra | Demolições - Áreas externas - Construção de novas salas de aula na área dos terraços | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de novas salas de aula na área dos terraços.
civil¦044-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 6 - Estrutura Metálica | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Execução de novas construções com fundações e cintas de concreto, pilares e viga | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de novas construções com fundações e cintas de concreto, pilares e vigas metálicos e de concreto e lajes de concreto armado e steel deck, conforme projetos específicos de estrutura anexos;
civil¦045-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 6 - Estrutura Metálica | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Instalação de corrimãos e guarda-corpos, conforme projeto e especificações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de corrimãos e guarda-corpos, conforme projeto e especificações;
civil¦046-servicos-externos-construcao-de-nova-esc | 6 - Estrutura Metálica | Serviços externos - Construção de nova escada metálica e patamar para acesso ao 1° pavimento | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de nova escada metálica e patamar para acesso ao 1° pavimento;
civil¦047-servicos-do-pavimento-terreo-quadra-poli | 6 - Estrutura Metálica | Serviços do pavimento térreo - Quadra Poliesportiva - Construção de alvenaria de bloco cerâmico na horizontal colada na parede de divi | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de alvenaria de bloco cerâmico na horizontal colada na parede de divisa com a nova escada;
civil¦048-servicos-do-1-pavimento-mezanino-quadra- | 6 - Estrutura Metálica | Serviços do 1° pavimento - Mezanino quadra poliesportiva - Construção de depósito em alambrado | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de depósito em alambrado;
civil¦049-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 8 - Telhados e coberturas | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Execução das impermeabilizações, platibandas, com instalação das calhas, chapins | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução das impermeabilizações, platibandas, com instalação das calhas, chapins, rufos e demais acessórios conforme projeto;
civil¦050-demolicoes-cobertura-pavimento-tecnico-s | 8 - Telhados e coberturas | Demolições - Cobertura / Pavimento técnico - Sem demolições | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Sem demolições.
civil¦051-servicos-externos-construcao-de-cobertur | 8 - Telhados e coberturas | Serviços externos - Construção de cobertura de abrigo para as catracas do acesso do Sesi Lazer | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de cobertura de abrigo para as catracas do acesso do Sesi Lazer;
civil¦052-servicos-do-1-pavimento-servicos-das-laj | 8 - Telhados e coberturas | Serviços do 1° pavimento - Serviços das lajes de cobertura – pavimentos técnicos - Construção de alvenarias em blocos cerâmicos de suporte para quadros e leitos de | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de alvenarias em blocos cerâmicos de suporte para quadros e leitos de instalações;
civil¦053-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 9 - Alvenarias e vedações | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Execução de alvenarias e divisórias, com seus respectivos acabamentos conforme p | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de alvenarias e divisórias, com seus respectivos acabamentos conforme projetos e especificações;
civil¦054-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 9 - Alvenarias e vedações | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Construção de novas salas com divisórias de gesso acartonado duplo e chapa cimen | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de novas salas com divisórias de gesso acartonado duplo e chapa cimentícia;
civil¦055-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 9 - Alvenarias e vedações | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de elemento vazado na parede do corredor dos vestiários | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de elemento vazado na parede do corredor dos vestiários;
civil¦056-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 9 - Alvenarias e vedações | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Construção de novas salas com divisórias de gesso acartonado duplo e/ou placa ci | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de novas salas com divisórias de gesso acartonado duplo e/ou placa cimentícia;
civil¦057-servicos-do-1-pavimento-area-de-saude-co | 9 - Alvenarias e vedações | Serviços do 1° pavimento - Área de saúde - Construção de novas salas com divisórias de gesso acartonado duplo | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de novas salas com divisórias de gesso acartonado duplo;
civil¦058-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 11 - Pisos e Pavimentações | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Toda movimentação de terra, escavações, reaterro e descarte necessário para a ob | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Toda movimentação de terra, escavações, reaterro e descarte necessário para a obra, toda a pavimentação e infra-estrutura da área de intervenção;
civil¦059-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 11 - Pisos e Pavimentações | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Regularização de contrapiso existente e execução nos novos contrapisos | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Regularização de contrapiso existente e execução nos novos contrapisos;
civil¦060-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 11 - Pisos e Pavimentações | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Execução de pisos e pavimentações conforme projetos e especificações, com especi | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de pisos e pavimentações conforme projetos e especificações, com especial atenção aos trechos de pavimentação que serão refeitos e/ou recompostos na edificação existente, conforme descrito em item específico;
civil¦061-demolicoes-pavimento-terreo-escola-execu | 11 - Pisos e Pavimentações | Demolições - Pavimento térreo – Escola - Execução de contrapiso novo ou regularização do existente | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de contrapiso novo ou regularização do existente.
civil¦062-servicos-externos-substituicao-do-calcam | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços externos - Substituição do calçamento dos acessos à escola e ao Sesi Lazer e instalação de | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do calçamento dos acessos à escola e ao Sesi Lazer e instalação de pisos táteis;
civil¦063-servicos-externos-substituicao-de-toda-p | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços externos - Substituição de toda pavimentação das pistas de veículos nos estacionamentos com | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição de toda pavimentação das pistas de veículos nos estacionamentos com piso intertravado;
civil¦064-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Substituição do piso existente por piso de porcelanato, piso vinílico e instalaç | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do piso existente por piso de porcelanato, piso vinílico e instalação de pisos táteis;
civil¦065-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de piso emborrachado no pátio interno | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de piso emborrachado no pátio interno;
civil¦066-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Substituição do piso por novo em porcelanato | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do piso por novo em porcelanato;
civil¦067-servicos-do-pavimento-terreo-quadra-poli | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços do pavimento térreo - Quadra Poliesportiva - Repintura das paredes e do piso, com recomposição completa do piso | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Repintura das paredes e do piso, com recomposição completa do piso;
civil¦068-servicos-do-pavimento-terreo-quadra-poli | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços do pavimento térreo - Quadra Poliesportiva - Construção de degraus intermediários na arquibancada | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de degraus intermediários na arquibancada;
civil¦069-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Substituição do piso existente por piso de porcelanato | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do piso existente por piso de porcelanato;
civil¦070-servicos-do-1-pavimento-area-de-saude-su | 11 - Pisos e Pavimentações | Serviços do 1° pavimento - Área de saúde - Substituição do piso existente por piso de porcelanato nos novos ambientes | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do piso existente por piso de porcelanato nos novos ambientes;
civil¦071-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 12 - Esquadrias | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Instalação de esquadrias de madeira, alumínio e vidro | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de esquadrias de madeira, alumínio e vidro;
civil¦072-servicos-externos-construcao-de-mureta-e | 12 - Esquadrias | Serviços externos - Construção de mureta em bloco de concreto estrutural com espaços para comportas | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de mureta em bloco de concreto estrutural com espaços para comportas em torno da construção, para contenção de enchentes;
civil¦073-servicos-externos-fechamentos-em-vidro-d | 12 - Esquadrias | Serviços externos - Fechamentos em vidro de segurança para o muro da fachada | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fechamentos em vidro de segurança para o muro da fachada;
civil¦074-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 12 - Esquadrias | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Construção de estrutura metálica, fundação de concreto armado e cobertura em Ste | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de estrutura metálica, fundação de concreto armado e cobertura em Steel Deck para ampliação de área construída de salas de aula, incluindo impermeabilização da cobertura e da fundação. Fechamento da fachada em esquadrias de alumínio e vidro e peitoril em bloco cerâmico, revestido em cerâmica tipo tijolinho;
civil¦075-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 12 - Esquadrias | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de esquadrias de alumínio, portas e janelas, nas salas de aula | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de esquadrias de alumínio, portas e janelas, nas salas de aula;
civil¦076-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 12 - Esquadrias | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de portas para rota de fuga e para acesso aos vestiários | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de portas para rota de fuga e para acesso aos vestiários;
civil¦077-servicos-do-pavimento-terreo-quadra-poli | 12 - Esquadrias | Serviços do pavimento térreo - Quadra Poliesportiva - Instalação de novo portão na fachada da quadra para acesso de plataforma de manu | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de novo portão na fachada da quadra para acesso de plataforma de manutenção;
civil¦078-servicos-do-pavimento-terreo-quadra-poli | 12 - Esquadrias | Serviços do pavimento térreo - Quadra Poliesportiva - Substituição das portas existentes conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição das portas existentes conforme projeto;
civil¦079-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 12 - Esquadrias | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Instalação de esquadrias de alumínio, portas e janelas, nos novos ambientes | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de esquadrias de alumínio, portas e janelas, nos novos ambientes;
civil¦080-servicos-do-1-pavimento-area-de-saude-in | 12 - Esquadrias | Serviços do 1° pavimento - Área de saúde - Instalação de esquadrias de alumínio, portas, janelas, lavatórios e ralos nos no | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de esquadrias de alumínio, portas, janelas, lavatórios e ralos nos novos ambientes.
civil¦081-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 14 - Rodapés, Soleiras, Peitoris,Testeira, Bancadas e Prateleiras | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Instalação das peças em granito como soleiras, peitoris, bancadas, louças e meta | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação das peças em granito como soleiras, peitoris, bancadas, louças e metais e acessórios sanitários, espelhos e demais itens listados em projetos, detalhes e planilha orçamentária;
civil¦082-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 14 - Rodapés, Soleiras, Peitoris,Testeira, Bancadas e Prateleiras | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Instalação de bancadas de granito com cubas de inox nas salas de aula, conforme | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de bancadas de granito com cubas de inox nas salas de aula, conforme indicado em projeto;
civil¦083-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 14 - Rodapés, Soleiras, Peitoris,Testeira, Bancadas e Prateleiras | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Construção de peitoril em alvenaria de bloco cerâmico, na área da varanda | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de peitoril em alvenaria de bloco cerâmico, na área da varanda.
civil¦084-servicos-do-1-pavimento-area-de-saude-in | 14 - Rodapés, Soleiras, Peitoris,Testeira, Bancadas e Prateleiras | Serviços do 1° pavimento - Área de saúde - Instalação de bancadas de granito com cubas de inox nas salas indicadas em proje | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de bancadas de granito com cubas de inox nas salas indicadas em projeto;
civil¦085-faz-parte-do-servico-da-contratada-a-ent | 17 - Diversos | Faz parte do serviço da CONTRATADA: - A entrega deverá ocorrer em dois formatos: impresso e digital ( | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | A entrega deverá ocorrer em dois formatos: impresso e digital (.MPP – Microsoft Project);
civil¦086-faz-parte-do-servico-da-contratada-as-re | 17 - Diversos | Faz parte do serviço da CONTRATADA: - As reuniões ocorrerão periodicamente, com frequência mínima semanal | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | As reuniões ocorrerão periodicamente, com frequência mínima semanal;
civil¦087-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 17 - Diversos | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Proteção dos elementos e estruturas existentes no entorno da obra, edificações v | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Proteção dos elementos e estruturas existentes no entorno da obra, edificações vizinhas e outras, que possam ser afetados de alguma forma durante a execução dos serviços; Proteção da edificação preservada, principalmente quanto às suas características volumétricas, conforme projetos e planilha anexa;
civil¦088-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 17 - Diversos | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento de todos os materiais e mão de obra | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento de todos os materiais e mão de obra;
civil¦089-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 17 - Diversos | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Demolições conforme projeto específico, com o descarte adequado | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Demolições conforme projeto específico, com o descarte adequado;
civil¦090-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 17 - Diversos | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento e instalação da Sinalização de Emergência | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação da Sinalização de Emergência;
civil¦091-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 17 - Diversos | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Transporte horizontal e vertical dos equipamentos e insumos da obra | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Transporte horizontal e vertical dos equipamentos e insumos da obra;
civil¦092-ambientes-em-reforma-estacionamentos-ace | 17 - Diversos | Ambientes em reforma: Estacionamentos, acessos, área da escola, restaurante do c | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Ambientes em reforma: Estacionamentos, acessos, área da escola, restaurante do clube, áreas da saúde, áreas técnicas indicadas em projeto.
civil¦093-ambientes-parcialmente-no-escopo | 17 - Diversos | Ambientes parcialmente no escopo: | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Ambientes parcialmente no escopo:.
civil¦094-ambientes-fora-do-escopo-clube-exceto-re | 17 - Diversos | Ambientes fora do escopo: Clube (exceto restaurante e acessos vinculados), sanit | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Ambientes fora do escopo: Clube (exceto restaurante e acessos vinculados), sanitários da torre e sanitários coletivos da saúde.
civil¦095-demolicoes-areas-externas-instalacoes-su | 17 - Diversos | Demolições - Áreas externas - Instalações subterrâneas e reservatórios de retardo | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalações subterrâneas e reservatórios de retardo.
civil¦096-demolicoes-areas-externas-criacao-de-jar | 17 - Diversos | Demolições - Áreas externas - Criação de jardins “bacia” de contenção de chuva | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Criação de jardins “bacia” de contenção de chuva.
civil¦097-servicos-externos-substituicao-dos-porto | 17 - Diversos | Serviços externos - Substituição dos portões de pedestres e portões de veículos motorizado | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição dos portões de pedestres e portões de veículos motorizado;
civil¦098-servicos-externos-construcao-de-rampas-a | 17 - Diversos | Serviços externos - Construção de rampas acessíveis | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de rampas acessíveis;
civil¦099-servicos-externos-construcao-de-guaritas | 17 - Diversos | Serviços externos - Construção de guaritas para acesso à escola e ao Sesi Lazer | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de guaritas para acesso à escola e ao Sesi Lazer;
civil¦100-servicos-externos-construcao-de-abrigo-p | 17 - Diversos | Serviços externos - Construção de abrigo para compressor de ar | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de abrigo para compressor de ar;
civil¦101-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 17 - Diversos | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Construção de novos sanitários | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de novos sanitários;
civil¦102-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 17 - Diversos | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Refeitório/ Sala multiuso e restaurante | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Refeitório/ Sala multiuso e restaurante.
civil¦103-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 17 - Diversos | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Desmontagem das salas de aula temporárias | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Desmontagem das salas de aula temporárias;
civil¦104-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 17 - Diversos | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Reforma do restaurante e construção de novo ambiente para cantina | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Reforma do restaurante e construção de novo ambiente para cantina;
civil¦105-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 17 - Diversos | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Construção de sanitários PCD | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de sanitários PCD;
civil¦106-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 17 - Diversos | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Construção de sala de atendimento | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de sala de atendimento.
civil¦107-servicos-do-pavimento-terreo-quadra-poli | 17 - Diversos | Serviços do pavimento térreo - Quadra Poliesportiva - Instalação de novas traves e tabelas | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de novas traves e tabelas;
civil¦108-servicos-do-pavimento-terreo-quadra-poli | 17 - Diversos | Serviços do pavimento térreo - Quadra Poliesportiva - Reforma completa dos vestiários existentes, com construção de novos vestiários P | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Reforma completa dos vestiários existentes, com construção de novos vestiários PCD, banheiros e salas de serviço;
civil¦109-servicos-do-1-pavimento-area-de-saude-co | 17 - Diversos | Serviços do 1° pavimento - Área de saúde - Construção sanitários individuais | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção sanitários individuais;
civil¦110-servicos-externos-emissao-de-art-especif | 18 - Pinturas | Serviços externos - Emissão de ART específica para construção de estrutura, inclusive com pintura an | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Emissão de ART específica para construção de estrutura, inclusive com pintura anti-chama, conforme documentos anexos atinentes ao assunto;
civil¦111-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 18 - Pinturas | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Pintura das paredes das salas de aula e nas circulações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura das paredes das salas de aula e nas circulações;
civil¦112-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 18 - Pinturas | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de revestimentos em mdf e pintural esmalte nas paredes internas, conf | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de revestimentos em mdf e pintural esmalte nas paredes internas, conforme indicado em projeto;
civil¦113-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 18 - Pinturas | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Pintura das paredes periféricas | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura das paredes periféricas;
civil¦114-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 18 - Pinturas | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Pintura interna e instalação de bancadas e novas instalações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura interna e instalação de bancadas e novas instalações;
civil¦115-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 18 - Pinturas | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Instalação de revestimentos em mdf laminado ou pintura esmalte conforme projeto | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de revestimentos em mdf laminado ou pintura esmalte conforme projeto;
civil¦116-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 18 - Pinturas | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Pintura das paredes dos novos ambientes e nas circulações | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Pintura das paredes dos novos ambientes e nas circulações;
civil¦117-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 30 - SERVIÇOS FINAIS | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Elaboração do As Built em plataforma BIM e Manual do Usuário | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Elaboração do As Built em plataforma BIM e Manual do Usuário;
civil¦118-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 30 - SERVIÇOS FINAIS | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Limpeza final permanente da obra | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Limpeza final permanente da obra.

## Instalações Elétricas
BANCO_ESPECIFICACOES - Instalações Elétricas
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
eletrica¦001-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 16 - Luminárias | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Execução de forros e revestimentos de teto e luminárias conforme projetos e espe | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução de forros e revestimentos de teto e luminárias conforme projetos e especificações;
eletrica¦002-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 16 - Luminárias | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento e Instalação da Iluminação de Emergência | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e Instalação da Iluminação de Emergência;
eletrica¦003-demolicoes-pavimento-terreo-escola-insta | 16 - Luminárias | Demolições - Pavimento térreo – Escola - Instalações de rebaixo, luminárias e instalações de entreforro (substituição) | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalações de rebaixo, luminárias e instalações de entreforro (substituição).
eletrica¦004-servicos-externos-substituicao-dos-poste | 16 - Luminárias | Serviços externos - Substituição dos postes de iluminação | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição dos postes de iluminação;
eletrica¦005-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 16 - Luminárias | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de refletores | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de refletores;
eletrica¦006-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 16 - Luminárias | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Substituição do forro e iluminação | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do forro e iluminação;
eletrica¦007-servicos-externos-construcao-de-telas-de | 20 - Instalações elétricas | Serviços externos - Construção de telas de fechamento para controle de acesso e para isolamento do g | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de telas de fechamento para controle de acesso e para isolamento do gerador;

## Instalações Hidrossanitárias
BANCO_ESPECIFICACOES - Instalações Hidrossanitárias
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
hidrossanitaria¦001-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 21 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de bancadas e prateleiras de granito e chuveiro lava-olhos no laborat | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de bancadas e prateleiras de granito e chuveiro lava-olhos no laboratório de ciências;
hidrossanitaria¦002-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 22 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento e instalação de ETE | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação de ETE;
hidrossanitaria¦003-servicos-externos-instalacao-de-estacao- | 22 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS | Serviços externos - Instalação de Estação de tratamento de esgoto, incluindo projeto, aprovação no ó | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de Estação de tratamento de esgoto, incluindo projeto, aprovação no órgão responsável e obras civis necessárias para a sua instalação;
hidrossanitaria¦004-servicos-externos-forracao-com-britas-de | 22 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS | Serviços externos - Forração com britas de bacias de biorretenção | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Forração com britas de bacias de biorretenção;
hidrossanitaria¦005-servicos-do-1-pavimento-servicos-das-laj | 22 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS | Serviços do 1° pavimento - Serviços das lajes de cobertura – pavimentos técnicos - Impermeabilização e drenagem da nova laje da escada | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Impermeabilização e drenagem da nova laje da escada;

## Dados, Voz e CFTV
BANCO_ESPECIFICACOES - Dados, Voz e CFTV
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
dados¦001-faz-parte-do-servico-da-contratada-serao | 23 - Instalações especiais | Faz parte do serviço da CONTRATADA: - Serão abordados: a gestão do projeto, resolução de problemas, comunicação entre | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Serão abordados: a gestão do projeto, resolução de problemas, comunicação entre as partes, atualização do cronograma físico-financeiro e demais assuntos pertinentes ao andamento contratual.
dados¦002-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 23 - Instalações especiais | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de pontos de dados e voz para catracas de controle de acesso | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de pontos de dados e voz para catracas de controle de acesso;

## Climatização, Mecânica e Elevadores
BANCO_ESPECIFICACOES - Climatização, Mecânica e Elevadores
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
climatizacao¦001-servicos-externos-construcao-de-deposito | 24 - INSTALAÇÕES DE GASES | Serviços externos - Construção de depósito de gás | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de depósito de gás;
climatizacao¦002-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Execução das instalações hidráulicas, instalações de esgoto, drenagem do ar-cond | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Execução das instalações hidráulicas, instalações de esgoto, drenagem do ar-condicionado, instalações elétricas, luminárias, sistema de ar-condicionado, exaustão e ventilação mecânica, sistema de detecção, combate e extinção de incêndio e demais sistemas e equipamentos;
climatizacao¦003-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento de mão de obra para a desinstalação de splits existentes | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento de mão de obra para a desinstalação de splits existentes;
climatizacao¦004-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento e instalação de sistemas de climatização e renovação de ar | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação de sistemas de climatização e renovação de ar;
climatizacao¦005-academia-substituicao-do-sistema-de-ar-c | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Academia: substituição do sistema de ar-condicionado e dos rebaixos afetados | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Academia: substituição do sistema de ar-condicionado e dos rebaixos afetados.
climatizacao¦006-cozinha-do-restaurante-substituicao-do-s | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Cozinha do restaurante: substituição do sistema de exaustão | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Cozinha do restaurante: substituição do sistema de exaustão.
climatizacao¦007-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Instalação de rebaixo, nova iluminação, climatização, instalações elétricas e de | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de rebaixo, nova iluminação, climatização, instalações elétricas e de dados e voz conforme indicados no projeto;
climatizacao¦008-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Manutenção de esquadria de alumínio existente com substituição das vedações, rev | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Manutenção de esquadria de alumínio existente com substituição das vedações, revisão do sistema de abertura recomposição dos vidros de ar-condicionado e quebrados.
climatizacao¦009-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Construção de salas de aula temporárias em divisória de gesso acartonado e forro | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de salas de aula temporárias em divisória de gesso acartonado e forro em isopor, com aproveitamento dos aparelhos de ar-condicionado da unidade;
climatizacao¦010-servicos-do-pavimento-terreo-area-de-sal | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do pavimento térreo - Área de salas de aula e refeitório - Substituição do sistema de exaustão do restaurante | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição do sistema de exaustão do restaurante;
climatizacao¦011-servicos-do-pavimento-terreo-quadra-poli | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do pavimento térreo - Quadra Poliesportiva - Construção de salas de aula temporárias em divisória de gesso acartonado e forro | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de salas de aula temporárias em divisória de gesso acartonado e forro de isopor, com aproveitamento dos aparelhos de ar-condicionado da unidade.;
climatizacao¦012-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Instalação de rebaixo, nova iluminação, climatização, instalações elétricas e de | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de rebaixo, nova iluminação, climatização, instalações elétricas e de dados e voz nos novos ambientes e nas circulações;
climatizacao¦013-servicos-do-1-pavimento-area-de-salas-de | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do 1° pavimento - Área de salas de aula - Substituição das esquadrias da fachada e recomposição dos vidros de ar-condicion | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Substituição das esquadrias da fachada e recomposição dos vidros de ar-condicionado e quebrados;
climatizacao¦014-servicos-do-1-pavimento-area-de-saude-in | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do 1° pavimento - Área de saúde - Instalação de rebaixo, nova iluminação, climatização, instalações elétricas e de | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de rebaixo, nova iluminação, climatização, instalações elétricas e de dados e voz nos novos ambientes;
climatizacao¦015-servicos-do-1-pavimento-servicos-das-laj | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do 1° pavimento - Serviços das lajes de cobertura – pavimentos técnicos - Construção de bases de concreto para as condensadoras de ar-condicionado | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de bases de concreto para as condensadoras de ar-condicionado;
climatizacao¦016-servicos-do-1-pavimento-servicos-das-laj | 25 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS | Serviços do 1° pavimento - Serviços das lajes de cobertura – pavimentos técnicos - Construção de estrutura metálica e piso em gradex para apoio de condensadoras de | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de estrutura metálica e piso em gradex para apoio de condensadoras de ar-condicionado, com impermeabilização e drenagem da laje sob o trecho.
climatizacao¦017-demolicoes-areas-externas-fundacoes-das- | 26 - ELEVADOR | Demolições - Áreas externas - Fundações das novas guaritas, da caixa de elevador, da nova escada de emergência | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fundações das novas guaritas, da caixa de elevador, da nova escada de emergência e da cobertura das catracas.
climatizacao¦018-servicos-externos-construcao-de-estrutur | 26 - ELEVADOR | Serviços externos - Construção de estrutura metálica, com fundação em concreto e laje em Steel Deck | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Construção de estrutura metálica, com fundação em concreto e laje em Steel Deck para poço do elevador e patamar de acesso ao 1°andar incluindo laje de cobertura. Fechamento em alvenaria de bloco cerâmico na vertical na divisa do ginásio com a escada e bloco cerâmico horizontal na caixa de corrida do elevador;
climatizacao¦019-servicos-externos-instalacao-de-elevador | 26 - ELEVADOR | Serviços externos - Instalação de elevador de 2 paradas, atendendo às normas de instalações mecânica | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalação de elevador de 2 paradas, atendendo às normas de instalações mecânicas e a NR 9050 atual e com apresentação de certificado de funcionamento. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do contrato de manutenção dos elevadores pelo período necessário para viabilidade da obtenção da documentação e autorização de funcionamento.

## PPCI - Prevenção e Combate a Incêndio
BANCO_ESPECIFICACOES - PPCI - Prevenção e Combate a Incêndio
Base inicial extraída do roteiro modelo
CHAVE | TIPO_SERVICO | NOME_SERVICO | NORMAS_ABNT | TEXTO_TECNICO
ppci¦001-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 27 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Emissão de ARTs específicas para obra, instalação de equipamentos mecânicos, con | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Emissão de ARTs específicas para obra, instalação de equipamentos mecânicos, construção de estrutura, inclusive com pintura anti-chama e instalações de prevenção e combate à incêndio, conforme documentos anexos atinentes ao assunto;
ppci¦002-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 27 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento e Instalação e recarga de Extintores | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e Instalação e recarga de Extintores;
ppci¦003-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 27 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Adequação da rede de Hidrantes em rede pressurizada | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Adequação da rede de Hidrantes em rede pressurizada;
ppci¦004-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 27 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento e Instalação do Sistema de Alarme de Incêndio | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e Instalação do Sistema de Alarme de Incêndio;
ppci¦005-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 27 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Fornecimento e instalação da carreta de LGE | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Fornecimento e instalação da carreta de LGE.
ppci¦006-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 27 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Manutenção na casa de máquinas de incêndio | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Manutenção na casa de máquinas de incêndio;
ppci¦007-relacao-dos-principais-servicos-a-serem- | 27 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Relação dos principais serviços a serem executados: - Principais serviços gerais - Solicitar e tramitar a instalação do Hidrante Urbano | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Solicitar e tramitar a instalação do Hidrante Urbano;
ppci¦008-servicos-externos-instalacoes-de-proteca | 27 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Serviços externos - Instalações de proteção contra incêndio e sinalização de segurança | ABNT NBR 15575; ABNT NBR 16280 | Instalações de proteção contra incêndio e sinalização de segurança;